# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА    РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“ЦРВЕНА РЕКА

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000, 45350000

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  07 - 2019

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:  112

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ

(18.октобар 2019.године)

| Рок за достављање понуда | 19. новембар 2019. године до 12,00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 19. новембра 2019.године у 12,30 часова |

Бела Паланка, октобра 2019.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj:  07-2019  , број одлуке   404-78/2019-IV/01  од   01.10.2019.  године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број:  404-78/1-2019-IV/01   од 01.10.2019.   године, припремљена је

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА     РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“ЦРВЕНА РЕКА  ,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:   07-2019

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 7 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 8 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 15 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 27 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 31 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 32 |
| X | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 33 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 34 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 46 |
| XIII | ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 104 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 107 |
| XV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 108 |
| XVI | ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ | 109 |
| XVII | ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 110 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 111 |
| XIX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | 112 |

Конкурсна документација има укупно  112   страна.

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца:  Општина Бела Паланка     .

Адреса наручиоца:   Општина Бела Паланка, Карађорђева 28    .

Матични број :   07106564    .

ПИБ:   100822027

Шифра делатности:  75110

Интернет страница наручиоца:  www.belapalanka.org.rs     .

Врста наручиоца:   локална самоуправа    .

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.  07-2019     су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Драган Живковић],

е-mail адреса (или број факса): [ jboncic@yahoo.com].

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  20  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  07-2019     је извођење радова на   реконструкцији и доградњи објекта  Основне школе „Јован Аранђеловић“ Црвена Река  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

45350000 – машинске инсталације

Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на  реконструкцији и доградњи објекта  Основне школе „Јован Аранђеловић“ Црвена Река   у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА

Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.

Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или одговарајуће“.

Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.

Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII.) чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је  Драган Живковић , телефон: 069 408 85 00     .

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  120   ( стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова

( Бела Паланка, општина Бела Паланка,  КП БР 1299 КО Врандол ,

објекат Основне школе «Јован Аранђеловић» у Црвеној Реци, општина Бела Паланка )

Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  jboncic@yahoo.com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт:   Драган Живковић  телефон  064 069 408 85 00, 018 855 023   .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

У овом делу навести шта чини техничку документацију (пројекти, цртежи, скице и слично, ситуациони планови и други планови, услови извођења, опис материјала, стандарди, начин вршења контроле и мерења, као и др.), и навести да су саставни део Конкурсне документације.

У смислу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закона о транспорту опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16) и Правилника о начину складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Службени гласник РС", бр. 92/10), за грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У случају да изабрани понуђач односно Извођач радова не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати стручно лице за извршење предметне позиције радова за део радова за које је лиценца неопходна.

Када је у питању неопасан отпад, у складу са чланом 70. став 1. тачка 1) Закона о о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), дозвола за транспорт отпада није потребна ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад. У супротном, неопходно је ангажовање стручног лица (Оператера) за извршење предметне позиције радова.

Израда пројектно-техничке документације и извођење радова који су описани у техничким захтевима ове конкурсне документације, морају се обављати у складу са домаћим и међународним позитивноправно прописима, укључујући, али не ограничавајући се на:

- Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09‐исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18.);

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09);

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16)

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/ 2016, 76/2018);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 35/04 и 25/15);

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13);

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);

- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/09);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15).

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15, и 113/17).

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

- Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су достављени подаци мора да буде већи од 110.000.000,00 динара; (2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2018. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2018. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 150.000.000 ,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион „сандучар“ комада 1 Лако доставно возило комада 1 Цеваста фасадна скела 300 м2

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: - најмање 20 извршилаца, - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 или 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом.

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, фотокопију потребне лиценце-уверења. Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у сталном радном односу код понуђача, доказ о радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ: Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIX. Конкурсне документације).

6) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду или одговарајуће за област сертификације која је у логичкој вези са предметом јавне набавке.

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду или одговарајуће

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

7) Понуда у електронској форми

Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом.

Понуда која није поднета у електронској форми  сматраће се неприхватљивом.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB) и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом.

Понуда која није поднета у електронској форми сматраће се неприхватљивом.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  Општина Бела Паланка, Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка    , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река  , ЈН бр.07-2019    , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до  19.новембра 2019.  године, до   12,00  часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- образац о произвођачима материјала и опреме са припадајућим атестима који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом,

- образац Изјаве о кључном техничком особљу,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,

- оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,

- комплетну понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима),

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају бити потписани од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:   Општина Бела Паланка, Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка   , са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку    Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река       – ЈН бр.  07-2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку  Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река       – ЈН бр. 07-2019- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку  Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река        – ЈН бр. 07-2019- НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку   Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река            – ЈН бр. 07-2019  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

- 30% аванс, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна,

- 70 % по ситуацијима.

Плаћање се врши на основу испостављеног авансног предрачуна, привремених месечних и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове  Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река    не може бити краћа од 24    месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од  120   (стодвадесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао у року од 10 дана од ступања на снагу Уговора, уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења.

Место извођења радова -  Бела Паланка, општина Бела Паланка,  КП БР 1299 КО Врандол - објекат Основне школе «Јован Аранђеловић» у Црвеној Реци, општина Бела Паланка ..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније до момента увођења у посао, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство заштите животне средине).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

### ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца  Општине Бела Паланка     . Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

- Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се  19. новембра 2019.година године, у  12,30 часова часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси:  Општина Бела Паланка, Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка   , просторијa:   Велика сала  , спрат   Први   .

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Општина Бела Паланка, Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка  , електронске поште на e-mail  jboncic@yahoo.com      или факсом на број  018 855 188  ) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.   07-2019    ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

8. ако понуђач није доставио понуду у траженој електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB).

У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) Закона.

Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је део уговора о извођењу радова.

Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и Наручиоцу.

Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

### 22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail:   jboncic@yahoo.com , факсом на број   018 855 188    или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зaштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### 23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

### 24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН  АРАНЂЕЛОВИЋ“ ЦРВЕНА РЕКА

Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЈОВАН  АРАНЂЕЛОВИЋ“ ЦРВЕНА РЕКА      без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку   Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река      , ЈН број  07-2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ [  Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река   ]

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Рок плаћања је 45 дана од достављања авансног предрачуна и оверених привремених ситуација и окончане ситуације |
| Рок важења понуде | ___ дана од дана отварања понуда |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао | ____ календарских дана од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ___ месеци/а од дана примопредаје радова |

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.  Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река   набавке, бр [07-2019  ], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,	назив понуђача

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, __________________________________, 										назив понуђача

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач __________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 			назив понуђача

Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“  Црвена Река     бр.  07-2019, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

## XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“ ЦРВЕНА РЕКА

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

Општина Бела Паланка     са седиштем у   Белој Паланци, Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка  , ПИБ  100822027    , кога заступа   Горан Миљковић  ,  председник општине    (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), дана        године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река      ,ЈН. Бр.  07-2019   ,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године, Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-9644/2016 од 11. октобра 2016. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-562/2017-1 од 24. јануара 2017. године, Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-8011/2018 од 28. августа 2018. године, као и Програмом о изменама и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада Закључком 05 Број: 351-1100/2019 од 7. фебруара 2019. године (у даљем тексту: Програм), преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је   извођење Грађевинских радова на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река            .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: __________________________ динара са ПДВ-ом

(словима: ___________________________________________________________________),

од чега је ПДВ		____________________________ динара,

што без ПДВ-а износи 	____________________________ динара

(словима___________________________________________________________________),

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог уговора, уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитни непредвиђени радови према члану 16. овог уговора.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступа у складу са Законом о заштити животне средине;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању грешака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).

Хитне непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности Наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове из овог члана, који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа: пројекте изведених објеката (ПИО) у два примерка, израђене према Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, број 72/18); све одговарајуће атесте за уграђени материјал за радове према уговору и извештаје о испитивањима инсталација и опреме за радове према уговору.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања грешака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. Закона.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Члан 21.

У случају потребе извођења хитних непредвиђених радова из члана 16. овог уговора, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- техничка документација

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

- образац о произвођачима материјала и опреме

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у    Нишу  .

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА НАРУЧИОЦА |  | ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| име и презиме овлашћеног лица Наручиоца |  |  |

САГЛАСНА:

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _________________

## XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

OPŠTE NAPOMENE

Ovim predmerom nisu obuhvaćene naknade i participacije za uvodjenje gradjevinske struje, vode,zauzeće trotoara,seču stabala i slično

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| A | ARHITEKTONSKO GRAĐEVISNKI RADOVI |  |  |  |  |
| 01 | RADOVI NA RUŠENJU I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Sve pozicije koje se odnose na pripremu i organizaciju gradilišta (barake za radnike, materijal i alat, radne nadstrešnice, signalizacija na gradilištu, ograde, mere zaštite na radu i slično) nisu obuhvaćene ovim predmerom. |  |  |  |  |
|  | Radovi na rušenju i raščićavanju |  |  |  |  |
| 1.1. | Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od trapeznog lima sa skladiranjem i predajom Investitoru. Pozicija obuhvata demontažu slemenjaka. Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 148.20 |  |  |
|  | nadstrešnica | m2 | 30.00 |  |  |
| 1.2. | Demontaža postojeće limarije – horizontalnih i vertikalnih oluka i svih opšivki krova i dimnjaka kao i postojećih solbanaka. Obračunava se i plaća po m1 |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 60.20 |  |  |
| 1.3. | Demontaža postojećih dotrajalih letvi krova sa odlaganjem i predajom Investitoru. Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 148.20 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 55.00 |  |  |
| 1.4. | Demontaža postojeće krovne konstrukcije od drvene čamove građe sa skladiranjem i predajom Investitoru. Fasadna skela se za ovu poziciju neće posebno obračunavati, Obračunava se i plaća po m2 horizontalne projekcije |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 125.00 |  |  |
|  | nadstrešnica, pomoćni objekat | m2 | 78.00 |  |  |
| 1.5. | Demontaža postojećih drvenih jednostrukih spoljašnjih-fasadnih prozora i spoljašnjih vrata sa skladištenjem i predajom Investitoru. Obračunava se i plaća po kom. |  |  |  |  |
|  | prozor vel. 180/130cm | kom | 5.00 |  |  |
|  | prozor vel. 100/140cm | kom | 2.00 |  |  |
|  | prozor vel. 180/80cm | kom | 1.00 |  |  |
|  | vrata vel. 100/205cm | kom | 1.00 |  |  |
|  | vrata vel. 90/205cm | kom | 1.00 |  |  |
|  | prozor vel. 180/160cm - pomoćni objekat | kom | 1.00 |  |  |
|  | vrata vel. 90/205cm- pomoćni objekat | kom | 1.00 |  |  |
| 1.6. | Demontaža postojećih drvene unutrašnje stolarije - vrata sa skladištenjem i predajom Investitoru. Obračunava se i plaća po kom. |  |  |  |  |
|  | vrata vel. 90/205cm | kom | 4.00 |  |  |
|  | prozor vel. 130/50cm | kom | 1.00 |  |  |
|  | vrata vel. 90/205cm- pomoćni objekat | kom | 1.00 |  |  |
| 1.7. | Rušenje spoljnjih pristupnih stepeništa od nearmiranog betona d=10cm sa odvozom šuta na deponiju.Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | 1.2x2.0 + 1.2x1.5m | m2 | 4.20 |  |  |
| 1.8. | Probijanje otvora u zidu od pune opeke d=25sm za ugradnju nove stolarije. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 16.00 |  |  |
| 1.9. | Rušenje svih slojeva postojećih dotrajalih podova prizemlja - keramičke pločice na cem. malteru sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 95.37 |  |  |
|  | brodski pod-pomoćni objekat | m2 | 32.00 |  |  |
| 1.10. | Razbijanje postojećih nearmiranih betonskih podova u prizemlju objekta sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 95.37 |  |  |
| 1.11. | Rušenje postojećih zidova od pune opeke d=25cm do plafona sa odvozom šuta na deponiju. Prilkom rušenja obratiti pažnju na pravac oslanjanja postojeće MK. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2.20 |  |  |
|  | nadstrešnica | m3 | 11.00 |  |  |
| 1.12. | Rušenje postojećih pregradnih zidova od pune opeke d=12cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 20.45 |  |  |
| 1.13. | Rušenje postojećih pregradnih zidova od gips-karton ploča d=12cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 12.20 |  |  |
| 1.14. | Demontaža-razbijanje postojećih zidnih keramičkih pločica h=1.60m sanitarnih čvorova i kuhinje sa odvozom šuta na deponiju. Obračunava se i plaća po m2. |  |  |  |  |
|  | zidne | m2 | 41.30 |  |  |
| 1.15. | Razbijanje postojećih dotrajalih nearmiranih betonskih trotoara i platoa oko objekta prosečne debljine oko 12cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 87.70 |  |  |
| 1.16. | Demontaža svih elemenata nekadašnje instalacije osvetljenja po plafonima objekta sa skladištenjem i predajom investitoru. |  |  |  |  |
|  | Obračun paušalno | pauš | 1.00 |  |  |
| 1.17. | Razbijanje postojećih AB vertikalnih i horizontalnih serklaža dim.25/25 i 25/20cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1.40 |  |  |
| 1.18. | Obijanje svih potkorušenih i dotrajalih površina fasadnih zidova do zdrave podloge kao priprema za termofasadu sa odvozom šuta na deponiju. Pozicija obuhvata obijanja dotrajalog potkorušenog i pregorelog maltera na unutrašnjim zidovima objekta kao i potrebnu skelu.Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 250.00 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 185.00 |  |  |
| 1.19. | Demontaža postojećeg krovnog pokrivača od falcovanog crepa sa skladiranjem i predajom Investitoru. Pozicija obuhvata demontažu slemenjaka. Pomoćni objekat. Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 55.00 |  |  |
| 1.20. | Demontaža postojećeg plafona od trske sa odvozom šuta na deponiju .Pomoćni objekat. Obračunava se i plaća po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 32.00 |  |  |
| 1.00 | RADOVI NA RUŠENJU I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 02 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.1. | Mašinski iskop zemlje III kategorije za izradu novih platoa i trotoara oko objekta bez odvoza iskopane zemlje. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 samonikle zemlje. | m3 | 26.90 |  |  |
| 2.2. | Nabavka, transport i izrada tampona od sitnog šljunka. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti do projektovane zbijenosti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 nabijenog šljunka. |  |  |  |  |
| - | d=10 cm, ispod trakastih temelja i podova | m3 | 22.50 |  |  |
| - | u slojevima od 30 cm oko temeljnih zidova i kao ispuna | m3 | 7.00 |  |  |
| - | d=10 cm, ispod novih trotoara i platoa | m3 | 15.50 |  |  |
| 2.3. | Utovar i odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m³ bez povećanja na rastresitost. | m3 | 34.00 |  |  |
| 2.5. | Nabavka, transport i izrada tampona od zrnastog kamenog materijala 0/32mm. Debljina sloja zrnastog kamenog materijala u zbijenom stanju iznosi 10cm, a širina 300cm - pristupni put do postojeće kapije na severostočnoj strani parcele i do pomoćnog objekta kao i plato ispred nove septičke jame. Razastiranje i planiranje obavlja se mašinskim putem uz potreban ručni rad. Nasuti u slojevima, nabiti do projektovane zbijenosti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Zbijanje se obavlja glatkim valjcima ili valjcima sa točkovima na pneumaticima uz potrebno kvašenje vodom. Obračun po m2 izvedenog puta. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 90.00 |  |  |
| 2.00 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |
| 03 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.1. | Betoniranje trakastih temelja armiranim betonom MB25 u iskopu bez oplate. Dim. 55/40cm, armirani prema detalju. Armatura se računa posebno. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 13.60 |  |  |
| 3.2. | Betoniranje temeljnih zidova betonom MB25 d=25 u dvostranoj oplati. Armirati sa Q188, armatura se računa posebno. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 12.40 |  |  |
| 3.3. | Betoniranje novih vertikalnih serklaža i stubova u okviru dozidanih delova zidova u dvostranoj oplati betonom MB25 armirani sa 4Bø12, Uø6/20cm. U cenu je uračunata oplata i potrebna pomoćna skela. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |
| - | dim 25/25cm | m3 | 2.80 |  |  |
| 3.4. | Betoniranje novih horizontalnih serklaža (ukuljučujući i završne kose tavanske), podvlaka u okviru ploča i AB greda u dvostranoj oplati betonom MB25 armirani prema statičkom proračunu. U cenu je uračunata oplata i potrebna pomoćna skela. Pozicija obuhvata izradu svih novih armirano-betonskih nadvratnika u dvostranoj oplati. Armatura se obračunava posebno.Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3.90 |  |  |
| 3.5. | Nabavka, transport materijala i izrada polumontažne tavanice, tipa "Fert" sa nadvišenjem, debljine 16+4 cm na delu prizemlja. Oslonce rebara izravnati cementnim malterom. Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm - ankerovana u bočne zidove. Postaviti rebro za ukrućenje, za raspone veće od 3 m. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonaca. Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Armatura se računa posebno |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 tavanice. | m2 | 51.00 |  |  |
| 3.6. | Betoniranje nearmiranog poda na tlu , d=5cm kao podloga za hidroizolaciju podova na tlu. Gornju površinu betona perdašiti i negovati. Obračun po m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 160.52 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 32.00 |  |  |
| 3.7. | Betoniranje novog poda na tlu lakoarmiranim betonom (jednostruka Q131) MB25, d=10cm kao podloga za termiku poda na tlu. Gornju površinu betona perdašiti i negovati |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 160.52 |  |  |
| 3.8. | Izrada cementnog estriha d=4 i 5cm kao podloga za završne slojeve poda a preko termike poda ). Gornju površinu estriha perdašiti i negovati. Obračun po m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 160.52 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 32.00 |  |  |
| 3.9. | Betoniranje trotoara lakoarmiranim betonom MB25 d=10cm.. Armaturna mreža Q131 isl. Pozicija obuhvata prethodno tamponiranje prirodnim šljunkom sa nabijanjem vibrožabom do potrebne zbijenosti. Obračun po m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 134.50 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 20.00 |  |  |
| 3.10. | Betoniranje AB kaplame d=15cm, b=40cm dograđenog dela objekta. Pozicija armirana prema statičkom proračunu, armatura posebno.Beton MB30. Gornju površinu betona perdašiti i negovati |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 4.04 |  |  |
| 3.11. | Betoniranje AB prilaznih rampi i stepeništa betonom d=15cm, b=120cm. Pozicija armirana prema statičkom proračunu, armatura posebno.Beton MB30. Gornju površinu betona perdašiti i negovati |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 | m2 | 21.20 |  |  |
| 3.12. | Betoniranje AB temelja samaca MB25 za postavljanje koševa, stubova za odbojku i golova za fudbal u svemu prema uputstvu proizvođača. Temelj uraditi uz preporuku i savet sa isporučiocem konstrukcije obzirom na različitost ponude na tržištu kao i razlike u načinima montaže. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 5.00 |  |  |
| 03 | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 04 | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, čišćenje, ispravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje, vezivanje, ili zavarivanje armature, u svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun prema teoretskoj težini i detaljima armature, bez obzira na vrstu, prečnik i složenost iste. U jedinačnoj ceni sadržana je izrada i montaža podmetača, jahača i sl. Plaća se sav rad, alat, materijal, žica za vezivanje, sve gotovo po 1kg ugrađene armature. | kg |  |  |  |
|  | MA 400/500 | kg | 1,000.00 |  |  |
|  | B500B | kg | 2,100.00 |  |  |
| 4.00 | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 05 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.1. | Zidanje zidova YTONG blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. U toku zidanja kontrolisati vertikalnost i horizontalnost zida. Pozicija obuhvata potrebna zaziđivanja otvora. U cenu ulaze sve pomoćne i radne skele. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. |  |  |  |  |
| - | d=25cm | m3 | 26.30 |  |  |
| 5.2. | Zidanje unutrašnjih pregradnih zidova debljine d=12 cm šupljom opekom ili opekarskim blokom u produžnom malteru razmere 1:2:6 sa izradom vertikalnih i horizontalnih armirano betonskih serklaža u visini vrata dim. 12/20 cm armiranih sa 4ø10 Uø6/25 cm, koji služe za ukrućenje zida i ne obračunavaju se posebno, kao i sve pomoćne i radne skele. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 35.00 |  |  |
| 5.3. | Malterisanje spoljašnjih i unutrašnjih zidova i plafona od bloka i opeke, kao i betonskih površina produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja sa predhodnim prskanjem površina cementnim mlekom. Završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska . Pozicija obuhvata potrebna krpljenja zidova nakon obijanja potkorušenog maltera. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 542.30 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 185.00 |  |  |
| 5.4. | Malterisanje - krpljenje svih šliceva nakon prolaska instalacija kroz zidove prosečne širine do 20cm produžnim malterom razmere 1:2:6 sa predhodnim prskanjem površina cementnim mlekom sa perdašenjem. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 650.00 |  |  |
| 5.5. | Malterisanje unutrašnjih površina zidova nakon ugradnje unutrašnjih vrata, prozora i portala – izrada “špaletni” oko otvora produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja prosečne širine do 20cm. Betonske površine (vertikalni i horizontalni serkla`i u sastavu zida) predhodno isprskati retkim cementnim malterom razmere 1:2. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 205.00 |  |  |
| 5.6. | Zidanje novog dimnjaka kotlarnice tipa “SHIEDEL” i slično ø140mm u svemu prema uputstvu proizvođača i normativima. Dimnjački kanal komplet sa završnom kapom, snabdeven otvorom za čišćenje i kondenzacionim sudom. Pozicija obuhvata završno malterisanje dimnjačkog kanala ispod i iznad krova produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva sloja. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati. Obračunava se i plaća po m1. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 5.00 |  |  |
| 05 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 06 | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.1. | Nabavka materijala i izrada drvene krovne konstrukcije od rezane čamove građe prema dimenzijama i rastojanjima iz projekta. Rogovi10/12cm, rožnjače 14/14cm, stubovi 14/14cm, venčanice 10/12cm, klešta 2x5/12cm, ruke 10/12cm, kosnici 12/14cm. Krovna konstrukcija viševodna u svemu prema projektu. Pozicija obuhvata izradu jednovodne krovne konstrukcije nove nadstrešnice platforme. Pozicija obuhvata nadstrešnicu na ulaznom delu, sav spojni materijal kao i eventualnu potrebnu skelu. Obračunava se i plaća po m2 horizontalne projekcije krova |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 202.20 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 50.00 |  |  |
| 6.2. | Daščanje krovnih ravni daskom 24mm kucanjem na dodir Pozicija obuhvata sav spojni material. U cenu je zaračunata i potrebna skela te se ona neće posebno obrađivati. Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 227.30 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 60.00 |  |  |
| 6.3. | Letvisanje krovnih ravni letvama 5/5cm u podužnom pravcu za ventilaciju krova i letvama 3/5cm u poprečnom pravcu za pokrivanje crepom. Podletvama pričvrstiti hidroizolaciju krovnih ravni. Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 227.30 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 60.00 |  |  |
| 6.4. | Opšivanje streha i donje površine nadstrešnice krova lamperijom I klase. Lamperiju kucati na drvenu podkonstrukciju od letvi 5/5cm. Završna obrada sa dva premaza lak bojama za drvo u tonu po izboru Investitora. Pozicija obuhvata opšivanje čela roga kao i postavljanje rešetki za provetravanje krova i zaštitu od insekata i ptica. Rešetke vel. 10/30cm na svakih 5,0m1 strehe od metalne komarnik mrežice. Obračun po m2 opšivene strehe. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 38.00 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 26.00 |  |  |
| 06 | TESARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 07 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Hidroizolacija |  |  |  |  |
| 7.1. | Nabavka i postavljanje vodonepropusne paropropusne folije preko krovnih ravni tipa Mastermax i slično sa odgovarajućim preklopom od min 10cm da spreči prodor kiše i snega u krovnu konstrukciju ,(vodonepropusna – zato se stavlja sa gornje strane izolacije, prema spolja), ali i da omogući vodenoj pari, koja je eventualno dospela u krovnu konstrukciju iz stambenog prostora, nesmetano otparivanje, tj. prolazak kroz nju u spoljašnjost (zato mora biti ujedno i paropropusna). Folija sa Sd-vrednošću manjom od 0,5m (paropropusna folija koja se koristi u modernoj gradnji krovnih konstrukcija koje imaju jedan ventilirajući sloj). Njihova paropropusnost omogućava prolaz vodene pare iz izolacije kroz krovnu foliju. Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 227.30 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 60.00 |  |  |
| 7.2. | Nabavka materijala i postavljanje termoizolacionog sistema – izrada kontaktne fasade od termoizolacionih Multipor ploča (ili ekvivalentnog proizvoda istih ili sličnih karakteristika) debljine 10.0cm na fasadi - Multipor ploče su negorive (klasa otpornosti na požar A1 - nezapaljiv), paropropusne i izuzetno otporne na pritisak. (oznaka SZ1)u svemu prema opisu iz Elaborata energetske efikasnosti u svemu po tehničkim propisima. Priprema podloge: Ploče se postavljaju preko postojećeg maltera. Podloga se čisti i sa iste se uklanjaju ostaci betona, maltera itd. Lepljenje ploča: Na Multipor ploču nanosi se lepak po ivici i u sredini ploče tako da lepak pokriva 70% površine ploče. Svaka sledeća ploča se postavlja na 15cm od prethodne i navlači do nje da bi lepak ravnomerno pokrio zid. Ankerisanje ploča: Svaku Multipor termoizolacionu ploču je potrebno pre montiranja PVC mrežice ankerisati u zid. Ploče se ankerišu sa po 6 ankera/m² ankerima za Multipor. Završna obrada: Pre nanošenja prvog sloja lepka, zidove je potrebno otprašiti. Na otprašeni zid se nanosi prvi sloj za izravnjavanje u debljini od 1-2mm. U prvi sloj za izravnjavanje se utiskuje PVC 145g/m² mrežica. Nakon toga se nanosi drugi sloj u debljini od 1-2mm, tako da u potpunosti prekrije mrežicu u prvom sloju. Pre nanošenja završnog fasadnog sloja, površinu je potrebno obrusiti. Prilikom ugradnje pridržavati se svih propisanih uslova proizvođača materijala. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvođača.. Cenom obračunata montaža i demontaža cevaste fasadne skele. Obračunava se i plaća po m2 stvarne površine sa odbijanjem svih otvora. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 207.40 |  |  |
| 7.3. | Nabavka materijala i izrada termoizolacionog sistema od ekstrudiranog polistirena XPS d=3cm na fasadnim zidovima u visini postojeće sokle na objektu - visine od 30 cm. Završna obrada dekorativno-zaštitnim malterom tipa “Teraplast” i slično sa pripremom podloge- dersovanjem cem. malterom 1:3 u tonu po izboru Investitora. Pozicija obuhvata potrebnu okapnicu od poc. lima preko izrađene izolacije. RŠ25cm. Obračunava se i plaća po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 16.00 |  |  |
| 7.4. | Nabavka i transport materijala i izrada termoizolacije podova na tlu objekta, pločama ekstrudiranog polistirena (XPS) - "stirodura" d=8cm, tipa Ursa XPS N-III-I ili ekvivalentnih karakteristika drugog proizvođača, u skladu sa EN 13164. Klasa B1, teško zapaljiv. Preko termoizolacije položiti jedan sloja PVC folije što je obuhvaćeno cenom. PVC foliju na sastavima preklopiti za 15 cm. Termoizolacija se postavlja u okviru podne konstrukcije plivajućeg poda. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađene termoizolacije. | m2 | 160.00 |  |  |
| 7.5. | Nabavka materijala i postavljanje termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=12+5=17cm preko cele površine međuspratne konstrukcije (oznaka MK1,MK2) u tavanskom prostoru preko sloja parne brane. Gustina kamene vune 120kg/m3, klasa A1, negoriv. Pozicija obuhvata postavljanje OSB ploča d=18mm preko ploča kamene vune na odgovarajućoj podkonstrukciji kao zaštitu TI. Podkonstrukcija od drvenih greda 10/14cm na razmaku od max 90cm osovinski, grede prčvrstiti za betonsku MK odgovarajućim FC tiplovima I okovima ili praviti kruti raster sa poprečnim elementima. |  |  |  |  |
|  | Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije komplet po opisu. | m2 | 160.00 |  |  |
| 7.7. | Nabavka materijala i izrada dodatne termoizolacije sa unutrašnje strane u prostoriji kotlarnice u prizemlju (UZ1, UZ2) postavljanjem termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=5cm preko zidova ka grejanom prostoru sa postavljanjem jednog sloja parne brane (oznaka P1). Gustina kamene vune 120kg/m3, klasa A1, nezapaljiv. Pozicija obuhvata postavljanje završne obloge od gips-karton ploča 12,5mm na originalnoj metalnoj potkonstrukciji u svemu prema propisima i normativima za istu. |  |  |  |  |
|  | Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije komplet po opisu. | m2 | 11.60 |  |  |
| 7.8. | Izrada hidroizolacije podova na tlu (sanitarnog čvora i učionica). Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. A. Varen sloj Kondorfleksa V4. Poviti na delovima uz zidove 20cm. Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: - hladan premaz bitulitom "A" - Kondorfleks V4, varen za podlogu - dva sloja polietiienske folije, URSA SECO 500 Obraĉun po m2 izolacije. |  |  |  |  |
|  | Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije komplet po opisu. | m2 | 190.00 |  |  |
| 7.17. | Izrada vertikalne hidroizolacije zidova nakon obijanja maltera i čišćenja do zdrave podloge. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge, površine dersovati cem. malterom pre nanošenja premaza. Premaz tipa Sika guard 703W ili slično u svemu prema uputstvu proizvođača. Sokla objekta. Obraĉun po m2 izolacije. |  |  |  |  |
|  | Obračunava se i plaća po m2 postavljene izolacije komplet po opisu. | m2 | 20.00 |  |  |
| 07 | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 08 | UNUTRAŠNJA STOLARIJA |  |  |  |  |
|  | Cena sadrži sve potrebne vezne i spojne elemente neophone za stabilnu i trajnu ugradnju u građevinski otvor i sve materijale za dihotovanje zazora između stolarskog proizvoda i građevinske konstrukcije koji obezbeđuju vodonepropustljivost i onemogućavaju produvavanje. |  |  |  |  |
|  | Cena sadrži ugradnju gumenih odbojnika uz svaka unutrašnja vrata. |  |  |  |  |
| 8.1. | Izrada, transport i ugrađivanje unutrašnjih punih vrata sa nadsvetlom od Al profila eloksiranog u beloj boji prema šemi stolarije – “hladni“ aluminijum bez termoprekida. Nadsvetlo zastakljeno dvoslojnim niskoemisionim staklom kao za spoljašnju stolariju. Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača: - da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm, - da ispunjava SRPS U.J6.201.1990 - propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008, SRPS EN 12207 klasa “2” - propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012, SRPS EN 12208 klasa “9A” - deklaraciju proizvođača kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti - setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta - Al bez termoprekida (ALUMIL, ELVIAL, EXALCO I sl.) - Otvori u svemu prema šemama stolarije . - Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa izradom i ugrađivanjem. |  |  |  |  |
|  | vrata |  |  |  |  |
|  | Ozn. 1 - 100/220+70 cm | kom. | 8.00 |  |  |
|  | Ozn. 1B - 100/205 cm | kom. | 1.00 |  |  |
|  | Ozn. 3 - 90/220 cm - vrata kotlarnice sa ventilacionom rešetkom | kom. | 1.00 |  |  |
| 8.2. | Izrada i postavljanje jedno krilnih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 90x205 cm. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrĉe, a ramovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva kljuĉa, tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Završna obrada sadolinom u dva premaza u tonu po izboru Investitora.Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. Pomoćni objekat. |  |  |  |  |
|  | 90/205 cm | kom. | 1.00 |  |  |
| 08 | UNUTRAŠNJA STOLARIJA UKUPNO |  |  |  |  |
| 09 | SPOLJNA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 9.1. | Izrada, transport i ugrađivanje spoljašnjih punih vrata sa nadsvetlom od Al profila eloksiranog u beloj boji prema šemi stolarije. Nadsvetlo zastakljeno dvoslojnim niskoemisionim staklom 4+12+4mm sa argonskim punjenjem. Vrata u svemu prema opisu iz elaborata energetske efikasnosti. Al stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača : - da je debljina spoljašnjeg zida profila min 1,6mm, - koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600, EN2567 i to ne veći od 1.6W/m2K - propuštanje vazduha prema SRPS EN1026:2008, SRPS EN 12207 klasa “2” - propuštanje vode prema SRPS EN1027:2012, SRPS EN 12208 klasa “9A” - deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti - setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja .Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta - Al sa termoprekidom (ALUMIL, ELVIAL, EXALCO I sl.) - Otvori u svemu prema šemama stolarije . - Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa izradom i ugrađivanjem. |  |  |  |  |
|  | Ozn. 1A - 100/220+70 cm | kom. | 1.00 |  |  |
|  | Ozn. 2 - 100/225 cm | kom. | 1.00 |  |  |
| 9.2. | Izrada, transport i ugrađivanje fasadnih prozora od šestokomornih PVC profila zaobljenih ivica u beloj boji u svemu po šemi iz projekta, elaboratu energetske efikasnosti i detaljima proizvođača. PVC stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača : - da je debljina spoljašnjeg zida profila min 3,0mm, - da PVC material nije recikliran - deklaraciju da su profili bez prisustva olova I kadmijuma - koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600, EN2567 i to ne veći od 1,3W/m2K - propuštanje vazduha prema SRPS EN 12207 klasa “3” - propuštanje vode prema SRPS EN 12208 klasa “9A” - nezapaljivost prema SRPS G.S2.695 kategorija 2 – nezapaljiv materijal - deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti - setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta - šestokomorni profil min. debljine 82mm sa tri gume dihtovanja (Rehau, Kommerling, Veka i sl.) - Otvori u svemu prema šemama stolarije . Staklo niskoemisiono paket 4+16ARGON+4LOWE - Prozore ugraditi sa podštokom 30mm za montažu parapetne daske i spoljneg solbanka - Solbanak ugraditi na poliuretanskoj peni, parapetnu dasku na silikonu sa dodatnim šrafljenjem - Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa izradom i ugrađivanjem. |  |  |  |  |
|  | Ozn. I - 180/140cm | kom. | 4.00 |  |  |
|  | Ozn. II - 100/140cm | kom. | 2.00 |  |  |
|  | Ozn. III - 60/60cm | kom. | 1.00 |  |  |
|  | Ozn. IV - 60/140cm | kom. | 2.00 |  |  |
|  | Ozn. V - 120/140cm | kom. | 3.00 |  |  |
| 9.3. | Izrada i postavljanje ulaznih jedno krilnih punih obostrano šperovanih vrata, dimenzija 90x205 cm. Dovratnik izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, a rarnovsku konstrukciju krila sa saćem obostrano obloţiti šper ploĉom debljine 4 mm, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa cilindrom i tri kljuĉa, tri usadne Šarke po krilu, po izboru projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Završna obrada premaz sadolinom dva puta u tonu po izboru Investitora. Na podu postaviti gumeni odbojnik. Obraĉun po komadu vrata. Pomoćni objekat |  |  |  |  |
|  | 90/205cm | kom. | 1.00 |  |  |
| 9.4. | Izrada i postavljanje zastakljenih trokrilnih jednostrukih prozora, dimenzija 180x160 cm. Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele ili smrče, po šemi stolarije i detaljima. Okov od eloksiranog aiuminijuma po izboru projektanta. Između krila i stoka postaviti zaptivač od sintetiĉke gume. Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom d- 4+12+4 mm, postavljenim preko podmetaĉa od nerđajućeg materijala i kilovati odgovarajućim kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. Završna obrada premaz sadolinom u tonu po izboru Investitora. Obraĉun po komadu prozora. Pomoćni objekat. |  |  |  |  |
|  | 180/160cm | kom. | 1.00 |  |  |
| 09 | SPOLJNA STOLARIJA UKUPNO |  |  |  |  |
| 10 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.1. | Nabavka materijala, izrada i montaža novih zaštitnih rešetki na prozorima prizemlja. Rešetke i ispunu raditi od kutijastih profila 3/3cm. Rešetke postavljati pre izrade termofasade! Sve završno minizirano i bojeno masnom bojom za metal RAL3004, 3005 i sl. Obračunava se i plaća po kom. |  |  |  |  |
|  | vel.180/140cm | kom. | 3.00 |  |  |
|  | vel.60/140cm | kom. | 2.00 |  |  |
| 10.2. | Nabavka materijala, izrada i montaža nove zaštitne ograde spoljnjeg stepeništa h=100cm od inox-a u modelu po izboru investitora (dostaviti model na odlučivanje). Pozicija obuhvata izradu rukohvata po fasadi objekta sa suprotne strane. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1. | 16.00 |  |  |
| 10 | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 11 | POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka materijala i pokrivanje krovnih ravni falcovanim crepom domaće proizvodnje. Pozicija obuhvata potrebna ukrajanja na grebenima i uvalama. Pozicija obuhvata postavljanje glinenih slemenjaka i grebena u suvoj montaži bez upotrebe maltera, sa potrebnom slemenom letvom, kopčama, kotvama, samolepivom dodatnom izolacijom i slemenskom ventilacionom trakom, pozicija obuhvata sav spojni materijal kao i eventualnu potrebnu skelu. Postaviti gotove elemente – crepove snegobrane u trećem i četvrtom redu od strehe (u dva reda) naizmenično svaki četvrti crep. Postaviti gotove elemente – ventilacione crepove i to : u drugom redu od strehe za ulazak vazduha svaki četvrti crep, u drugom redu od slemena za izlazak vazduha svaki četvrti crep i po sredini krovne ravni za obezbeđenje neprekidnosti vazdušne struje svaki šesti crep. Zakucavati ekserima svaki četvrti crep u redu po celoj površini krova. Obračunava se i plaća po m2 kose površine krova |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 227.30 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 55.00 |  |  |
| 11 | UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 12 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 12.1. | Izrada i montaža vertikalnih oluka kvadratnog preseka dim. 12/12 cm od pocinkovanog ravnog lima, razvijene širine RŠ 50 cm, debljine 0,55 mm. Pričvršćivanje za fasadu izvesti pomoću obujmica od pocinkovanog flaha za prodor kroz novu kontaktnu fasadu. Pozicija obuhvata završnu obradu-davanje veze na horizontale. Sve izvesti po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 24.00 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m1 | 9.00 |  |  |
| 12.2. | Izrada i montaža horizontalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55mm pravougaonog preseka dim.12/12cm. RŠ 40cm. Pozicija obuhvata ugradnju uvodne lajsne – sampleha RŠ30cm. Oluk u~vrstiti pocinkovanim držačima od poc. flaha montiranim na rogove krova sa davanjem potrebnog pada. Obračun po metru ugrađenog oluka. Obračun po m1. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 41.80 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m1 | 26.00 |  |  |
| 12.3. | Nabavka transport, i istovar materijala i opšivanje solbanka prozora od čeličnog plastificiranog ravnog lima, bele boje, razvijene širine RŠ 25 cm, debljine 0,60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis do 25 mm, u štok prozora učvrstiti ukivanjem na razmaku 50-80 mm. Prednju stranu solbanka pričvrstiti za drvene paknice ili slično. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu solbanka. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu projektanta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 16.50 |  |  |
| 12.4. | Izrada i montaža opšiva dimnjaka od pocinkovanog lima d=0,55mm. RŠ 50cm. Obračun po metru2 ugrađenog opšiva. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 17.00 |  |  |
| 12.5. | Izrada i montaža opšiva venaca, uvala i izrada vetar lajsni duž krovnih kosina od pocinkovanog lima d=0,55mm. RŠ 50cm. Obračun po metru1 ugrađenog opšiva. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 33.00 |  |  |
| 12 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 13 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 13.1. | Zatvaranje šliceva vodovodne mreže oko vertikala i horizontalnih pomaka cevi u uglu zidova vodootpornim "Aquapanel Knauf" pločama na aluminijumskoj podkonstrukciji ili sli;no. Prosečna širina 20cm. Kasnija obrada u zavisnosti od okolnog materijala. Obračunava se i plaća po metru dužnom obrađene dužine cevi. |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 10.00 |  |  |
| 13.2. | Oblaganje plafona protivpožarnim gips kartonskim pločama GKF 15 mm, sa izradom čelične potkonstrukcije u istom nivou. Razred vatrootporne zaštite F30, samo sa donje strane. Potkonstrukciju postaviti u istom nivou od nosivih i montažnih pocinkovanih profila UD i CD pričvršćenih za metalnu podkonstrukciju od kutijastih profila po projektu i uputstvu proizvođača. U cenu ulazi i radna skela. Ploče GKF 1x15 mm, razred F 30. Pozicija obuhvata bandažiranje spojeva i pripremu za molersko-farbarske radove. Obračun po m2 postavljene površine. Pomoćni objekat. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 32.00 |  |  |
| 13 | UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |
| 14 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 14.1. | Priprema zidova i plafona za krečenje struganjem starih naslaga i odmašćivanjem površina. 40% od ukupne količine. Pozicija obuhvata potrebnu skelu te se ista neće posebno obračunavati. Obračunava se i plaća po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 225.00 |  |  |
| 14.2. | Gletovanje oštećenih, malterisanih i gipskarton površina u dva sloja sa finim šmirglanjem kao priprema za krečenje. Pozicija obuhvata potrebnu skelu te se ista neće posebno obračunavati Obračunava se i plaća po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 562.00 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 115.00 |  |  |
| 14.3. | Bojenje unutrašnjih zidova i plafona poludisperzijom u dva sloja u beloj boji. Predvideti toniranje 20% površina u tonu po izboru Investitora, sa upotrebom potrebne skele za visinu do h=3,50m. Postavljenu stolariju i podove zaštiti u toku izvođenja radova odgovarajućim folijama i trakama. bojom. Boje se zidovi u celoj visini ili iznad keramičkih pločica. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvoča. Boja kvaliteta i u tonu po izboru projektanta. Sve pomoćne radne skele ulaze u jediničnu cenu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obojene površine . |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 562.00 |  |  |
|  | pomoćni objekat | m2 | 115.00 |  |  |
| 14.4. | Izrada završnog dekorativnog fasadnog sloja. Nabavka, transport i ugradnja prajmera : podloga se nanosi pre nanošenja završnog maltera kako bi se obezbedila jednolična boja finalne površine fasade i poboljšala hrapavost podloge pre nanošenja maltera. Materijal se nanosi četkom ili rolerom u jednom sloju. Očekivana potrošnja je oko 250 gr/m². Završni fasadni malter se nanosi po sušenju podloge. Nabavka, transport i ugradnja završnog silikatnog maltera u beloj boji, predvideti toniranje do 30% površine u tonu po izboru Investitora (susedne fasade). Malter je gotov, unapred pripremljen sa agregatom određene granulacije da bi se dobila zaglađena finalna površina. Malter odlikuje visoka elastičnost i izuzetna veza sa podlogom 0.4 MPa. Potrošnja oko 1.8 kg/m²/mm debljine maltera. Raditi u svemu prema specifikaciji odabranog proizvođača. Obračunava se i plaća po m2 prema normativu za fasaderske radove. Pozicija obuhvata potrebnu skelu. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 207.40 |  |  |
| 14.5. | Obrada malterisane fasade perlitnim ukrasnim malterom Perlitfas, "Termika" Zrenjanin ili slično. Izrađen je na bazi mineralnih veziva i punioca od neorganskih materijala, a specijalni dodaci mu obezbeđuju da je vodoodbojan i paropropustan. Podloga na koju se nanosi Perlitfas mora biti ĉvrsta, ĉista, otprašena i odmašćena. Perlitfas je gotov fasadni malter kome treba dodati samo vodu. Svezi malter pripremiti ruĉno ili u mešalici, tako što se sadržaj vreće od 25 kg meša sa oko 7-8 lit. vode u trajanju od 3 do 4 minuta, pri ĉemu se dobija lako obradiva masa za nanošenje metalnom gletericom. Prilikom mešanja odjednom dozirati potrebnu koliĉinu vode. Ovako pripremljen malter je obradiv u narednih 6 sati. Neposredno pre nanošenja pripremljenog maltera podlogu treba nakvasiti vodom. Nanošenje maltera se vrši metalnom gletericom u sloju ne tanjem od 4 mm. Završnu obradu nanetog sloja uraditi valjanjem ili zaribavanjem, po izboruInvestitora. Gotovu fasadu treba orošavati vodom prva 3 dana, a naroĉito ako se radi po toplijem vremenu. Obračun po m2 fasade.Pomoćni objekat. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 75.00 |  |  |
| 14.0 | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 15 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 15.1. | Nabavka materijala i izrada homogenog PVC poda tipa “Standard” ili sl. debljine d=2mm u boji po izboru investitora. Pod lepiti za podlogu a spojeve poda variti. U cenu pozicije uračunato i postavljanje PVC obodne lajsne po obimu prostorija kao i prethodna nivelacija poda olma masom. Potrebne karakteristike : Klasa habanja "T", Otpornost na klizanje (DIN 51130) R9, Otpornost na klizanje (EN 13893) DS klasa (µ ≥ 0.30), Reakcija na požar (EN 13501-1) Bfl-s1, otpornost na točkiće stolica (ISO 4918) - bez oštećenja, otpornost na hemikalije (ISO 26987) - dobra otpornost, termička otpornost (u m².k / W) 0.01, podno grejanje - da (maksimum 27°C), postojanost boje - svetlost (ISO 105-B02) ≥ 6, dimenzionalna stabilnost 0.40 % , klasa upotrebe 34-43 prema ISO 10874 Obračunava se i plaća po m2 |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 77.45 |  |  |
| 15.2. | Nabavka i postavljanje lameliranog parketa, debljine 14 mm, kao plivajući pod. Postaviti troslojan parket, tipa "Tarket" Tango jasen cognac ili sličan, sa kompletnom završnom površinskom obradom. Izvedena podloga za parket mora biti ĉvrsta, ravna, fino perdašena, suva i ĉista. Lamelirani parket uneti, raspakovati i ostaviti 24 ĉasa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Preko podloge postaviti PVC foliju i filc. Pored zidova postaviti hrastovu soklu I klase i na svakih 80 cm priĉvrstiti je za zid. Suĉeljavanja gerovati. Parket postaviti podužno, kao brodski pod. Klasa EN 11342, T-lock sistem, tvrdoća klase 4, otpornost na požar prema EN 13501-1 Dfl-S1. Pomoćni objekat.Obraĉun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 32.00 |  |  |
| 15 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 16 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 16.1. | Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica I klase na lepku uz predhodnu pripremu i premazivanje odgovarajućim podlogama a prema standardu SRPS EN 14411 klase B III za javne objekte, dim.25cm x 40cm, fuga na fugu do visine 2,00m u boji po izboru investitora (neophodno je dostaviti više uzoraka na odluičivanje), u cenu uračunati i postavljanje ugaonih lajsni. Slog ortogonalni. Cena obuhvata pripremi zidova koji se oblažu, fugovanje, kao i i sav potreban materijal i prelazne poluobličaste unutrašnje i spoljne lajsne.Obračunava se i plaća po m2. |  |  |  |  |
|  | sanitarni čvorovi, trpezarija | m2 | 97.60 |  |  |
| 16.2. | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase na materijalu, prema standardu SRPS EN 14411 klase B Ia za javne objekte, dim.33cm x 33cm u boji po izboru investitora(neophodno je dostaviti više uzoraka na odluičivanje) Pločice neglazirane, protivklizne sa koef. kliznosti min. R10. Pozicija obuhvata pripremu podloge za postavljanje. Slog keramike ortogonalni. Cena obuhvata pripremu podova koji se oblažu, fugovanje i sav potreban materijal. Obračunava se i plaća po m2. |  |  |  |  |
|  | sanitarni čvorovi, hodnici, trpezarija | m2 | 67.10 |  |  |
| 16.3. | Izrada ravne sokle od jednog reda keramičkih pločica visine 10 cm (boje i vrste kao pod) preko sloja odgovarajućeg lepka na mestima gde se ne postavlja zidna keramika. Fugovati fugen masom ili malterom od belog cementa. Cena obuhvata fugovanje i završne ivične lajsne oblika i vrste po izboru projektanta i investitora, kao sav ostali potreban materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 27.00 |  |  |
| 16.4. | Oblaganje spoljašnjih rampi i stepenika (čela i gazišta) gotovim protivkliznim teraco pločama u boji po izboru Investitora na sloju cementnog maltera 1:3. Protivklizne teraco ploče dim.30/30/3cm. Fugovati fugen masom ili cementnim malterom. Cena obuhvata fugovanje kao i sav ostali potreban materijal. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. |  |  |  |  |
| a) | čela, 15cm | m1 | 7.20 |  |  |
| b) | gazišta, 30cm, | m1 | 3.60 |  |  |
| c) | prilazne rampe, platoi | m2 | 20.20 |  |  |
| 16 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 17 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 17.1. | Montaža i demontaža zaštitne metalne ograde oko gradilišta u cilju obezbeđivanja istog, visine 2,00 m sa kapijama za ulaz radnika, vozila i mehanizacije. Kapije snabdeti bravama sa ključevima ili katancima. Ogradu pravilno ankerovati i ukosničiti kako ne bi došlo do prevrtanja. Ograda mora biti uredno obojena. Koristi se za sve vreme trajanja radova i plaća jedanput, bez obzira da li se demontira i ponovo montira u toku radova. Na ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 250.00 |  |  |
| 17.2. | Izrada asfaltnog habajućeg sloja AB-11, debljine d=4cm preko postojeće konstrukcije sportskih terena u svemu prema tehničkim uslovima i propisima. Pozicija obuhvata freziranje terena u debljini od 1,0cm, krajcovanje pukotina, čišćenje kompletnih površina kompresorskim duvanjem, nanošenje bitumenske emulzije preko svih površina, linijsko krpljenje pukotina vrućim bitumenom , nanošenje habajućeg sloja u uvaljanom stanju prema postojećim padovima terena. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 ugrađenog asfalta |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 1,291.00 |  |  |
| 17.3. | Nabavka,transport i ugradnja sivih betonskih ivičnjaka 12/18/80cm na podlozi od betona MB 20 sa fugovanjem spojnica cementnim malterom |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 ugrađenih ivičnjaka |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 210.00 |  |  |
| 17.4. | Obeležavanje terena za košarku, odbojku i mali fudbal u svemu prema projektu i standardima za tu vrstu radova. Obratiti pažnju na širine traka za obeležavanje. Obračun paušalno |  |  |  |  |
|  |  | pauš. | 2.00 |  |  |
| 17.5. | Nabavka i postavljanje konstrukcije za koševe.Konstrukcija od gotovih čeličnih profila u svemu prema projektu, tipa Miravas, Olimp, Muskulus i slično, komplet sa drvenom tablom 1800x1050mm, obručem i mrežicom. Nivelaciju konstrukcije odrediti nakon utvrđivanja završne kote saniranog terena. Obračun po komadu ugrađenog koša. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2.00 |  |  |
| 17.6. | Nabavka i postavljanje golova za rukomet/fudbal vel.2.0 x 3.0m komplet sa mrežicom. Nivelaciju ramova odrediti nakon utvrđivanja završne kote saniranog terenaKonstrukcija od gotovih čeličnih profila. Obračun po komadu ugrađenog gola. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2.00 |  |  |
| 17.7. | Nabavka i postavljanje mreže za odbojku vel.9.50 x 1.0m. Pozicija obuhvata postavljanje nosećih metalnih stubova. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1.00 |  |  |
| 17 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |

|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |
| --- | --- | --- |
| 01. | RADOVI NA RUŠENJU I PRIPREMNI RADOVI |  |
| 02. | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 03. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |
| 04. | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| 05. | ZIDARSKI RADOVI |  |
| 06. | TESARSKI RADOVI |  |
| 07. | IZOLATERSKI RADOVI |  |
| 08. | UNUTRAŠNJA STOLARIJA |  |
| 09. | SPOLJNA STOLARIJA |  |
| 10. | BRAVARSKI RADOVI |  |
| 11. | POKRIVAČKI RADOVI |  |
| 12.00 | LIMARSKI RADOVI |  |
| 13.00 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |
| 14.00 | MOLERSKI RADOVI |  |
| 15.00 | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |
| 16.00 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |
| 17.00 | RAZNI RADOVI |  |
|  | UKUPNO ARHITEKSTONSKO GRAĐEVISNKI RADOVI |  |

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| B | HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 01 | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |
| 1.001 | Demontaža postojeće sanitarije sanitarnih čvorova (2 čučavca – komplet i 2 umivaonika - komplet) sa predajom Investitoru. Obračunava se i plaća paušalno | pauš |  |  |  |
| 1.002 | Demontaža postojeće dotrajale vodovodne instalacije sanitarnih čvorova od pocinkovanih cevi sa odvozom šuta na deponiju. Obračunava se i plaća paušalno | pauš |  |  |  |
| 1.003 | Demontaža postojeće dotrajale kanalizacione instalacije sanitarnih čvorova od liveno-gvozdenih cevi sa odvozom šuta na deponiju. Obračunava se i plaća paušalno | pauš |  |  |  |
| 1.004 | Razbijanje nearmiranog betona d=15cm u podovima za izradu nove instalacije kanalizacije sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2 | m2 | 21.00 |  |  |
| 1.005 | Razbijanje – šlicanje zidova za izradu nove instalacije vodovoda sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m1 | m1 | 54.20 |  |  |
|  | UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |  |  |  |
| 02 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.001 | Mašinski iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove sa odbacivanjem do 1,0m, dubine 0÷2,0m. Pozicija obuhvata iskop za nove šahte za skretanje priključnog voda. Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla.. | m3 | 153.00 |  |  |
| 2.002 | Mašinski iskop zemlje III kategorije za septičku jamu u zemlji III kategorije do 2m i 2÷4m dubine. Pri dubinama većim od 2m iskopani materijal izbacivati postupno preko skela i platformi . Pozicijom je obuhvaćeno eventualno crpljenje podzemnih i atsmosferskih voda. Ukoliko se pri iskopu naiđe na podzemne instalacije izvođač je dužan da izvrši obezbeđenje istih. Obračunava se i plaća po m3 samoniklog tla. | m3 | 52.00 |  |  |
| 2.003 | Odvoz viška zemlje na deponiju sa utovarom i istovarom. Obračunava se i plaća po m3 odvežene zemlje. | m3 | 80.00 |  |  |
| 2.004 | Fino planiranje dna rova za polaganje cevi. Obračunava se i plaća po m2 | m2 | 144.00 |  |  |
| 2.005 | Nabavka, transport i ubacivanje peska ispod, oko i preko cevi u slojevima od 10cm. Obračunava se i plaća po m3 | m3 | 32.00 |  |  |
| 2.006 | Nabavka transport, ubacivanje, razastiranje i nabijanje do potrebne zbijenosti tampona od prirodnog peska ispod, oko i iznad septičke jame u slojevima debljine 10cm . Materijal čist, bez primesa organskih materijala. Za sav rad, alat i materijal plaća se po 1m3 u zbijenom stanju. | m3 | 22.00 |  |  |
| 2.007 | Nabavka, transport i zatrpavanje rova šljunkom u slojevima od 10cm do debljine od 30cm. Obračunava se i plaća po m3 | m3 | 80.00 |  |  |
| 2.009 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa nabijanjem do potrebne čvrstoće. Obračunava se i plaća po m3 zbijenog tla.. | m3 | 40.00 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 03 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.001 | Nabavka potrebnog materijala i izrada revizionog šahta od AB prstenova Ø1000mm. Iznad prstena na šahtu izbetonirati armirano betonsku ploču, debljine 16 cm i armirati je u obe zone i oba pravca sa Ø12/10cm. Prstenovi šahta moraju se oslanjati na izbetoniranom dnu, a na njemu propisno izraditi reviziju sa odgovarajućim cevima i fasonskim komadima.Spojnice dersovati. U gornjoj ploči ubetonirati liveno-gvozdeni ram sa poklopcem (biće obračunat posebno). Prodore za ulaz-izlaz kanalizacionih cevi izvršiti kernovanjem. Penjalice DIN 1212 na 30cm. Obračunava se i plaća po metru dužnom montiranih revizionih silaza mereno od dna do gornje površine šahtovskog poklopca. | m1 | 2.00 |  |  |
| 3.002 | Izrada AB temelja dim.80x40x40cm za postavljanje ormana sa opremom za nadzemni hidrant, komplet sa svim potrebnim materijalom. Temelj armirati betonskim gvožđem B Ø 12/10 cm u oba pravca. Obračunava se i plaća po kom | kom | 2.00 |  |  |
| 3.003 | Nabavka materijala i izrada anker blokova od nearm. betona dim. 40x40x20cm u širini rova na svim promenama pravca cevovoda spoljne hidrantske mreže , na mestima ventila, I ostalih armatura Obračunava se i plaća po m3. | m3 | 3.00 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 04 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.001 | Nabavka, transport i montaža prefabrikovane termoizolacije tip ARMAFLEX AC debljine 13 mm, dužine 2000 mm, za izolovanje vodovodnih cevi za magistralni razvod hladne vode koji se vodi slobodno po zidovima i ispod plafonu u objektu. U jediničnu cenu pozicije ulazi sva potrebna radna snaga i sav potreban vezni i spojni materijal. Obračunava se i plaća po m1 ugrađene izolacije. ø 20. mm - izolacija 13x22x2000 mm m1 9,0 ø 15. mm - izolacija 13x20x2000 mm m1 26,0 | m1 | 33.00 |  |  |
|  | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 05 | MONTERSKI RADOVI - INSTALACIJE KANALIZACIJE |  |  |  |  |
| 5.001 | Nabavka, transport, prevoz duz trase i ugradnja liveno-gvozdenog poklopca u ramu. Obracunava se i placa po ugradenom komadu poklopca. |  |  |  |  |
|  | klasa C250 prema EN124,tezina 62.5 kg | kom. | 4.00 |  |  |
| 5.002 | Izvodenje prikljucka kanalizacione mreze objekta na septičku jamu.Obracunava se i placa po komadu izvedenog prikljudka. |  |  |  |  |
|  | PVC Ø160 mm. na Ø160 mm | kom. | 1.00 |  |  |
| 5.003 | Nabavka, transport i ugradnja PVC kanalizacionih cevi za ugradnju u objektu i van objekta. Spajanje cevi gumenim dihtungom. Cenom obuhvadsena sva stemovanja, svi otvori , obujmice, potrebne skele i bojenje vidno montiranih cevi. Obradunava se i placa po metru duznom ugradene mreze zajedno sa svim fazonskim komadima. |  |  |  |  |
|  | PVC Ø50 mm. | m' | 7.00 |  |  |
|  | PVC Ø75 mm. | m' | 10.00 |  |  |
|  | PVC Ø110 mm. | m' | 30.50 |  |  |
|  | PVC Ø160 mm. | m' | 21.00 |  |  |
| 5.004 | Nabavka, transport i montaza PVC podnih slivnika sa sifonom i rešetkom od rostfraja. Obračunava se i plaća po broju ugrađenih komada slivnika. |  |  |  |  |
|  | PVC Ø75 mm. | kom. | 3.00 |  |  |
| 5.005 | Nabavka, transport i montaza PVC "S" sifona za vezu sanitarnih objekata i kanalizacione mreze. Obracunava se i plada po komadu. |  |  |  |  |
|  | PVC Ø50 mm. za umivaonik i sudoperu | kom. | 5.00 |  |  |
| 5.006 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradjivanje ventilacione glave od pocinkovanog lima debljine 0,6 mm. Oko prolaska ventilacione glave kroz krovnu konstrukciju postaviti odgovarajucu izolaciju shodno vrsti krovnog materijala. Obračun po komadu komplet montirano. |  |  |  |  |
|  | 110 mm. | kom. | 3.00 |  |  |
| 5.007 | Ispitivanje izvedene kanalizacione mreze na vodo-nepropustnost spojeva i kontrola izvedenih padova cevi van i unutar objekta. Obracunava se i placa po metru dufnom kontrolisane kanalizacione mreze. | m' | 47.00 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJE KANALIZACIJE |  |  |  |  |
| 06 | MONTERSKI RADOVI - INSTALACIJE VODOVODA |  |  |  |  |
| 6.001 | Nabavka i montaža PE vodovodnih cevi za radni pritisak od 10bara sa svim potrebnim fasonskim komadima, prema SRPS –EN12.201-2 SDR 11 PN16. Spojeve izvesti tuljcima sa prirubnicom ili fasonskim komadima. Pozicija obuhvata davanje svih potrebnih veza u šahtama i rezervoaru. Obračun po m1 položenih cevi. |  |  |  |  |
|  | HDPE DN110 | m' | 189.00 |  |  |
|  | HDPE DN90 | m' | 7.90 |  |  |
|  | HDPE DN25 | m' | 80.50 |  |  |
|  | HDPE DN20 | m' | 8.60 |  |  |
| 6.002 | Izvodenje prikljucka vodovodne mreze objekta na vec postojecu vodovodnu mrezu. Obracunava se i placa po komadu izvedenog prikljucka. |  |  |  |  |
|  | HDPE DN110 na HDPE DN110 | kom. | 1.00 |  |  |
|  | HDPE DN25 na HDPE DN25 | kom. | 1.00 |  |  |
| 6.003 | Nabavka, transport i montaža pocinkovanih cevi za hidrantsku mrežu sa liveno-gvozdenim fasonskim komadima za izradu hidrantske mreže. u svemu prema projektu . Horizontali razvod ispod plafona montirati na obujmicama-šelnama. U cenu montaže ulazi: pripremno završni radovi, prenos materijala, razmeravanje vodovoda, izrada žljebova i montiranje po obujmicama, probijanje rupa, pregled i ispitivanje, sečenje, ravnjanje, davanje pada, izolacija i ispitivanje mreže. Pozicija obuhvata davanje veze na spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu. Obračun po m1 položenih cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø50 mm. | m1 | 21.30 |  |  |
| 6.004 | Nabavka, transport i montaza PPR vodovodnih cevi. Radni pritisak ovih cevi je 10 bara. Spajanje cevi je pomocu fitinga. Prilikom montaže vodovodne mreže voditi raĉuna da rozete ventila i baterija budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Po preporuci proizvođaca cevi na odgovarajucim mestima montirati kompenzatore (lire) koje ce kompenzovati temperaturna izduzenja , kao fiksne i čvrste tacke. U cenu ulazi svo stemovanje, probijanje rupa, obujmice. Obračunava se i placa po metru duznom ugradenih cevi. |  |  |  |  |
|  | Ø15 mm. | m' | 22.70 |  |  |
|  | Ø20 mm. | m' | 9.20 |  |  |
| 6.005 | Nabavka, transport i montaza mesinganih propustnih ugaonih ventila 015 mm. sa poniklovanom kapom (EK-ventii za vodokotlic). Obracunava se placa po ugrađenom komadu. | kom. | 3.00 |  |  |
| 6.060 | Nabavka, transport i montaza mesinganih propustnih ugaonih ventila sa poniklovanom kapom i cevcicom za povezivanje sa stojecom baterijom na lavabou i sudopere. Obracunava se placa po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø15 mm. | kom. | 10.00 |  |  |
| 6.070 | Nabavka, transport i montaža mesinganih propustnih ventila sa točkicem za zatvaranje. Obracunava se placa po ugrađenom komadu. |  |  |  |  |
|  | Ø20 mm. | kom. | 2.00 |  |  |
| 6.080 | Nabavka i montaza komplet unutrašnjeg požarnog hidranta Ø 50 mm sa štorc spojnicama odgovarajućom SRPS mlaznicom tipa štorc i trevira crevom dužine 15 m. Ceo komplet postaviti u ormarić od čeličnog lima dimenzija 54x54x14 sm sa vratima koja su obezbeđena bravicom sa tri ključa. Na vratima oznaka H. Obracunava se i placa po komadu sa ispitivanjem i davanjem atesta. | kom. | 2.00 |  |  |
| 6.090 | Nabavka i montaža spoljnjeg nadzemnog požarnog hidranta Ø80 u skladu sa SRPS EN 14384 nazivnog pritiska PN 16. Obračunava se i plaća po kom sa ispitivanjem i davanjem atesta. | kom. | 2.00 |  |  |
| 6.010 | Nabavka, transport i montaza komplet slobodnostojeceg ormara nadzemnog pozarnog hidranta Ø 80 mm dimenzija 1105x564x252 mm sa kompletnom garniturom i opremom. Obracunava se placa po ugradenom komadu. | kom. | 2.00 |  |  |
| 6.011 | Nabavka i montaža EV zasuna-pljosnatog NP16 na cevovodu DIN3352 smeštenim kod spoljnjih nadzemnih hidranata.Pozicija obuhvata sve komplet sa metalnom uličnom kapom i teleskopskom ugradnom garniturom, spojnim i zaptivnim materijalom. Obračunava se i plaća po kom. | kom. | 2.00 |  |  |
| 6.012 | Nabavka i montaža liveno-gvozdenih fasonskih komada za izradu hidrantske mreže.Q90/110(5kom), FF45/110(1kom),T110/110(1kom), T110/90(3kom),N90/90(2kom). Pozicija obuhvata nabavku pratećih tuljaka sa prirubnicom prema detaljima (19kom). Obračun po kg sve komplet. | kg. | 114.70 |  |  |
| 6.013 | Ispitivanje izvedenih pozarnih hidranata na hidraulicki pritisak shodno vazecim propisima i davanjem potvrda o ispitivanju istih. Obracunava se i placa po komadu ispitanog hidranta. | kom. | 4.00 |  |  |
| 6.014 | Nabavka i montaža komplet horizontalnog vodomera za hladnu vodu, DN80. Kapacitet Qn=50 m3/h; Qmax=100 m3/h. Cenom obuhvatiti i sav potreban spojni i zaptivni materijal. Vodomer se ugrađuje u postojećem vodomernom šahtu za potrebe hidrantske instalacije. Obračun po kompletu ugrađeno i ispitano. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1.00 |  |  |
| 6.015 | Nabavka, transport i montaza nepovratnog ventila. Spajanje nepovratnog ventila i ostalih elemenata je na flansnu. Obracunava se i placa po ugradenom komadu. |  |  |  |  |
|  | DN 90 | kom. | 1.00 |  |  |
| 6.016 | Ispitivanje celokupno izvedene vodovodne mreže na hidraulički pritisak shodno važećim propisima. Obračunava se i plaća po metru dužnom ispitane vodovodne mreže. | m' | 292.00 |  |  |
| 6.017 | Ispiranje i dezinfekcija hlorom izvedene vodovodne mreže shodno važećim propisima, kao i pribavljanje potrebne dokumentaeije o izvrsenom. Obračunava se i plaća po metru dužnom ispirane i dezinfikovane vodovodne mreže. | m' | 292.00 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA |  |  |  |  |
| 07 | OPREMA I POSTROJENJA |  |  |  |  |
| 7.003 | Nabavka i postavljanje montažne septičke jame od 15m3 u nasipu od peska. Septička jama dvokomorna od polietilena sa ulivom ø160mm u svemu prema tehničkom opisu i uputstvu proizvođača ( ZIMKOM, CANE Osečina i slično..). Obračunava se i plaća po kompletu. |  |  |  |  |
|  |  | komp | 1.00 |  |  |
|  | UKUPNO OPREMA I POSTROJENJA |  |  |  |  |
| 08 | SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA |  |  |  |  |
| 8.001 | Nabavka i montaža keramičke WC šolje tipa simplon, "Keramika" Mladenovac i slično. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetaĉa pričvrstiti mesinganim šrafovima. Postaviti vodokotlić po izboru investitora. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva. a sa šoljom pomoću cevi i gumene rnanžetne. Postaviti poklopac za solju od PVC-a. Solju i opremu naručiti po izboru investitora. Obraĉun po komadu šolje, komplet. | kom. | 2.00 |  |  |
| 8.002 | Nabavka i montaža keramičke WC šolje konzolnog tipa, "Keramika" Mladenovac i slično. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa odgovarajućim dihtungom da bude dihtovan 100%. Šolju pričvrstiti u svemu prema uputstvu proizvođača šrafovima i tiplovima. Postaviti vodokotlić po izboru investitora. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva. a sa šoljom pomoću cevi i gumene rnanžetne. Postaviti poklopac za solju od PVC-a. Solju i opremu naručiti po izboru investitora. Pozicija obuhvata nabavku i montažu dva držača za ruke dužine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 cm do 90 cm iznad površine poda, najmanje jedan držač za ruke koji mora biti preklopni i to obavezno onaj s pristupačne strane WC šolje, a drugi može biti fiksno pričvršćen na zid, u svemu prema Pravilniku o pristupačnosti.Pokretač uređaja za ispuštanje vode u WC školjku postavljen na visini od 70 cm iznad površine poda, ili izvedeno senzorsko ispuštanje vode u WC šolju. Obraĉun po komadu šolje, komplet. | kom. | 1.00 |  |  |
| 8.003 | Nabavka, transport i montaza komplet umivaonika od sanitarne keramike (keramicka skoljka,spojni materijal). Obracunava se i placa po ugradenom komadu. |  |  |  |  |
|  | vel. 60 x 50 cm. | kom | 4.00 |  |  |
|  | vel. 40 x 30 cm. | kom. | 1.00 |  |  |
| 8.004 | Nabavka, transport i montaza stojece jednorucne baterije T/H za umivaonik. Obracunava se i placa po ugradenom komadu. | kom. | 4.00 |  |  |
|  | samo hladna voda-obična slavina | kom | 1.00 |  |  |
| 8.005 | Nabavka, transport i montaza stojece jednoručne baterije za sudopere. Obračunava se i placa po ugradenom komadu. | kom. | 1.00 |  |  |
| 8.006 | Nabavka, transport i montaza kabinet sudopere (skoljka od rosfraja, drveni kabinet, spojni materijal). Obracunava se i placa po ugradenom komadu. |  |  |  |  |
|  | jednodelna | kom. | 1.00 |  |  |
| 8.007 | Nabavka, transport i ugradnja malog elektricnog bojlera 10lit. (bojler, konzole za vesanje i cevi za povezivanje sa baterijom). Obracunava se i placa po ugradenom komadu. |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 3.00 |  |  |
| 8.009 | Nabavka, transport i montaza ogledala u ramu iznad umivaonika. Obracunava se i placa po ugradenom komadu. | kom. | 3.00 |  |  |
| 8.010 | Nabavka, transport i montaza ogledala u ramu iznad umivaonika. Ogledalo nagnuto - zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od 100 cm; | kom. | 1.00 |  |  |
| 8.011 | Nabavka, transport i montaza police iznad umivaonika. Obracunava se i placa po ugradenom komadu. | kom. | 4.00 |  |  |
| 8.012 | Nabavka, transport i montaza ovalnog držaca peskira pored umivaonika. Obrabunava se i placa po ugradenom komadu. | kom. | 4.00 |  |  |
| 8.013 | Nabavka, transport i montaza drzaca taolet papira u rolni uz WC-solju . Obracunava se i placa po ugradenom komadu. | kom. | 3.00 |  |  |
| 8.014 | Nabavka, transport i montaza jednodelne saponjere uz umivaonik . Obracunava se i placa po ugradenom komadu. | kom. | 4.00 |  |  |
|  | UKUPNO SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA |  |  |  |  |
| 09 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI | J.M. | KOLIČINA |  |  |
| 9.001 | Geodetsko obeležavanje trase pre izvođenja radova kao i snimanje izvedenog stanja za potrebe katastra podzemnih vodova sa protokolom. Pozicija obuhvata pribavljanje kopije plana snimljenih mreža. Vodovod, kanalizacija, hidrantska mreža. Obračunava se i plaća paušalno. | pauš. |  |  |  |
|  | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

| 1 | RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI |  |
| 3 | BETONSKI RADOVI |  |
| 4 | IZOLATERSKI RADOVI |  |
| 5 | MONTERSKI RADOVI - KANALIZACIJA |  |
| 6 | MONTERSKI RADOVI - VODOVOD |  |
| 7 | OPREMA I POSTROJENJA |  |
| 8 | SANITARNI OBJEKTI I GALANTERIJA |  |
| 9 | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |
|  | UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA |  |

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| C | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| 1 | Demontaža postojeće električne instalacije i opreme u objektu škole, transport do skladišta koje odredi Investitor, pregled demontirane opreme i predaja Investitoru zapisnički. Plaća se komplet rad: |  | 1 |  |  |
| 2 | Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem iste. Kopanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m. Po polaganju kabla nasuti sloj 0,2m peska i povrh svega poređati red zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku zatim, sloj 0,5m šljunka. Sav materijal, dovoz šljunka i peska, nasipanje u slojevima i odvoženje iskopane zemlje van gradilišta do 5km. Plaća se: | m | 30 |  |  |
| 3 | Izvršiti obeležavanje trase, pripremu sa čišćenjem iste. Kopanje i zatrpavanje kanala u zemlji III kategorije za polaganje kablova dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu kanala nasuti 0,1m sloj peska i sitne zemlje očišćene od kamenja. Po polaganju kabla nasuti opet isti sloj i povrh svega poređati red zaštitnih PVC GAL štitnike i PVC opomensku traku. Sav materijal, pesak, nabijanje zemlje u slojevima i odvoženje viška van gradilišta do 5km. Plaća se: | m | 10 |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i postavljanje u već iskopanom kanalu PVC cevi Æ100mm za provlačenje energetskih kablova ispod trajno uređenih površina. Plaća se komplet materijal i radna snaga: | m | 18 |  |  |
| 5 | Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa PP00-A 4 x 16 mm2, delom u kanalu i u PVC cevi, delom u zidu ispod maltera od OMM-1 do KPK ormana na fasadi škole. Pri polaganju kabla po stubu isti mehanički zaštititi “L” profilom 60x60x4 dužine L=2000mm, i pričvrstiti ga odgovarajućim obujmicama. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom kabla: | m | 30 |  |  |
| 6 | Isporuka opremljenog prolaznog kablovskog priključnog ormana, sličnog tipu EDN2-250, prema tehničkim preporukama br.13. Isti ugraditi u zid, orman opremiti sledećom opremom: |  |  |  |  |
|  | - 3 kom. NNVU osigurača NVO-1-36 A |  |  |  |  |
|  | - 2 kom. strujne šine Cu 30x5 mm2 |  |  |  |  |
|  | - 4 kom. aralditna izolatora 0,5 kV |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan nespecificirani materijal (provodnici, kleme, hlzne...) |  |  |  |  |
|  |  | komp | 1 |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i polaganje u zidu ispod maltera od KPK do GRT kabla tipa N2XH-J 4 x 10 mm2 / 1kV. sa povezivanjem na oba kraja. Plaća se komplet materijal i radna snaga za kabl dužine: | m | 10 |  |  |
| 8 | Isporuka materijala, montaža, ugrađivanje opreme i povezivanje glavne razvodne table u hodniku prizemlja objekta obeležene sa GRT u ormanu od sintetičkog izolacionog materijala, opremljenog prema tehničkim preporukama br.13. I br.13a, snabdeven uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice, obložen sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađenom sledećom opremom: |  |  |  |  |
|  | 1 kom. orman 600x500x220 mm. |  |  |  |  |
|  | 1 kom. pertinaks ploča 440x200x6mm, |  |  |  |  |
|  | 1 kom. grebenasti prekidač GS 40-10-U, 25A, tropolni, položaj 01 |  |  |  |  |
|  | 1 kom. zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,5A (FID sklopka), |  |  |  |  |
|  | 1 komplet automatski prekidač 20A, jednopolni, B tip, |  |  |  |  |
|  | 1 komplet automatski prekidač 16A, jednopolni, B tip, |  |  |  |  |
|  | 14 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B tip, |  |  |  |  |
|  | 5 kom. automatski prekidač 6A, jednopolni, B tip, |  |  |  |  |
|  | i sav ostali potreban materijal (vodovi za povezivanje, zavrtnjevi, papučice isl.) po potrebi. U istu uvesti izvod sa uzemljivača od trake P25x4mm2 SRPS N.B4.901 COOO, kablovske papučice i ostali potreban pribor. Plaća se komplet materijal i radna snaga, kao i razblombiranje i demontaža postojećeg brojila: |  |  |  |  |
|  |  | komp | 1 |  |  |
| 9 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta u kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 2x1.5mm2 i N2XH-J 3x1,5mm2 postavljenog delom u PVC kanalicama, delom u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate razvodne kutije zaptivene izrade sa stepenom zaštite IP54, PVC kanalice, kleme i ostali potreban materijal za vlažne prostorije. Plaća se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine l = 5m.: |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 10 | Isporuka materijala, opremanje, učvršćivanje za zid i povezivanje razvodne table u kotlarnici RT-Ko u limenom ormanu. Orman izraditi u IP54 zaštiti od dekapiranog lima debljine 2mm. Orman obojiti osnovnom i završnom bojom u tonu prema izboru investitora, snabdeti uređajem za zaključavanje i mostom od pokositrene bakarne pletenice i obložiti sa unutrašnje strane pertinaksom i ugrađaditi sledeću opremu: |  |  |  |  |
|  | 1 kom. limeni orman 800x600x250mmm, |  |  |  |  |
|  | 1 kom. grebenasti prekidač GS 25-10-U, 25A, tropolni, položaj 0-1 |  |  |  |  |
|  | 4 kom. grebenasti prekidač GS 10-90-U, 16A, jednopolni, položaj 0-1 |  |  |  |  |
|  | 1 kom. kontaktor CN 10 - III, 10A, tropolni |  |  |  |  |
|  | 6 kom. signalna sijalica za uključenost pumpi, |  |  |  |  |
|  | 1 kom. bimetalni rele opsega 0,5-0,8A |  |  |  |  |
|  | 1 kom. tajmer, |  |  |  |  |
|  | 1 kom. vremenski rele VRA 22, |  |  |  |  |
|  | 4 kom. automatski prekidač 16A, jednopolni, B tip, |  |  |  |  |
|  | 2 kom. automatski prekidač 10A, jednopolni, B tip, |  |  |  |  |
|  | 4 kom. automatski prekidač 06A, jednopolni, B tip, |  |  |  |  |
|  | 14 kom. automatski prekidač 04A, jednopolni, B tip, |  |  |  |  |
|  | 8 kom. natpisne pločice NP-50, |  |  |  |  |
|  | 5 kom. strujnih šina, |  |  |  |  |
|  | - ostali sitan nespecificirani materijal (provodnici, kleme, hlzne...) |  |  |  |  |
|  |  | komp | 1 |  |  |
| 11 | Isporuka, ugradnja i povezivanje prekidača zaptivene izrade, stepena zaštite IP 54 za na zid (tipa Schneider electric). Plaća se komplet materijal i radna snaga po komadu prekidača: |  |  |  |  |
|  | jednopolni prekidač 10A, 250V (Š EPH0100321) | kom | 4 |  |  |
|  | serijski prekidač 2x10A, 250V (Š EPH0300321) | kom | 2 |  |  |
|  | naizmenični prekidač 2x10A, 250V (Š EPH0400321) | kom | 10 |  |  |
|  |  | komp | 1 |  |  |
| 12 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 36W, renomiranog proizvođača (tipa Osram LED PANEL 600X600 36W NADGRADNI 4000K BL-PANEL-6060-36). Karakteristike svetiljke: dimenzije 600x600mm, jačina min. 4000Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon. Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE....kao i lokalne potvrde o usaglašenosti izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP20, sa odgovarajućim priborom za vešanje: | kom | 26 |  |  |
| 13 | Isporuka, montaža i povezivanje reflektora renomiranog proizvođača (tipa Osram LED REF.10W 230V 3000K BELI IP65 LEDVANCE) sa LED izvorom svetla, stepen zaštite IP 66, snage 10W. Plaća se komplet svetiljka sa odgovarajućim priborom za vešanje na fasadu škole: . | kom | 5 |  |  |
| 14 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi monofaznu utičnicu (tipa Schneider EPH3100321) sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od umetanja stranih predmeta, bele boje za u zid 10-16A, 250V, u PVC razvodnu kutiju Æ60mm. Plaća se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 10m.: | kom | 11 |  |  |
| 15 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada duplog monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi duplu monofaznu utičnicu (tipa Schneider EPH9900121 sa zaštitom MGU11.103.18) sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u zid 2x16A, 250V, u PVC razvodnu kutiju Æ60mm. Plaća se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 10m.: | kom | 7 |  |  |
| 16 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za protočni bojler u mokrim čvorovima. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi monofaznu utičnicu sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u zid 10-16A, 250V, u PVC razvodnoj kutiji Æ60mm.i prekidač klip-klap bele boje za u zid 2x16A, 250V, sa kontaktom za nulti i zaštitni vod. Plaća se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 12m.: | kom | 1 |  |  |
| 17 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog - šuko utikačkog mesta provodnikom tipa N2XH-J 5 x 2,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. U cenu su uračunate PVC razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal. Ugraditi trofaznu utičnicu (tipa Aling Conel Š 602) sa kontaktom za uzemljenje bele boje za u zid 10-16A, 400V, u PVC razvodnu kutiju Æ60mm. Plaća se komplet materijal i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 5m.: | kom | 1 |  |  |
| 18 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za TV-R pojačalo. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izvodu prosečne dužine l = 8m: | kom | 1 |  |  |
| 19 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda provodnikom tipa NHXHX-J FE180/E30 3x1,5 mm2 postavljenog u zidu ispod maltera za PP centralu. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom izvoda: | kom | 15 |  |  |
| 20 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog - šuko utikačkog mesta u kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 3 x 2,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama. Ugraditi priključnicu (tipa Aling Conel Š 201) sa kontaktom za uzemljenje, bele boje, sa poklopcem, zaptivene izrade za na zid 16A, 250V u IP54 zaštiti. Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l=3m | kom | 1 |  |  |
| 21 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada trofaznog - šuko utikačkog mesta u kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 5 x 2,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama. Ugraditi priključnicu sa kontaktom za uzemljenje, bele boje, sa poklopcem, zaptivene izrade za na zid 16A, 380V u IP54 zaštiti. Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga po utikačkom mestu prosečne dužine l= 3m.: | kom | 1 |  |  |
| 22 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada monofaznog izvoda u kotlarnici provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama za napajanje gorionika kotla. Plaća se komplet materijal, HF kanalice, povezivanje na oba kraja i radna snaga po izvodu dužine l = 10m.: | kom | 1 |  |  |
| 23 | Isporuka, polaganje i povezivanje voda tipa N2XH-J 3x1,5 mm2 postavljenog u HF kanalicama za napajanje centrifugalnih pumpi, prosečne dužine l=8m. Plaća se komplet materijal, HF kanalice i radna snaga: | kom | 2 |  |  |
| 24 | Isporuka, polaganje i povezivanje signalnog voda tipa N2XH-J 3 x 1,5 mm2 za napajanje cevnih temperaturnih senzora i trokrakog ventila, postavljenog delom u HF kanalice, delom u čelične giblive “Sapa” cevi, prosečne dužine l=7m. Plaća se komplet materijal i radna snaga: | kom | 4 |  |  |
| 25 | Nabavka, isporuka, polaganje i učvršćivanje čeličnih zaštitnih gibljivih creva potrebnog prečnika Æ16mm. Æ23mm, dužine l=3m. za zaštitu kablova. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom: | kom | 8 |  |  |
| 26 | Nabavka, isporuka materijala i izrada i ugradnja na zidu pored GRT limene kasete KIP sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz najbližeg stapnog uzemljivačaod trake P25x4mm. i povezati ga sa šinom zaštite u GRT. Na istu provodnicima tipa PP00-Y 1 x 16 mm2, spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu: - pocinkovana traka P25 l= 8m, - provodnik P-Y 1x16mm2 l=5m, - provodnik P-Y 1x6mm2. l=5m, Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza: | kom | 1 |  |  |
| 27 | Isporuka materijala i izrada propisne galvanske veze svih metalnih masa u mokrim čvorovima (vodokotlića, vodovodne i kanalizacione cevi, radijatora u PVC kutijama PS-49. Vezu izvesti posebnim zaštitnim provodnikom P-Y 1x4 mm2 žuto-zelene boje L=20m, izvedenim iz najbliže razvodne table položene u zidu ispod maltera. spojeve izvesti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza u jednom kupatilu: | kom | 1 |  |  |
| 28 | Nabavka, isporuka materijala i izrada i ugradnja na zidu u kotlarnici ispod RT-Ko limene kasete KIP sa šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti vod iz zemnog kružnog voda od trake P25x4mm. i povezati ga sa šinom zaštite u RT-Ko. Traku P25x4mm postaviti po zidu kotlarnice na odgovarajuće potpore. Na istu provodnicima tipa PP00-Y 1 x 16 mm2, spojiti metalne mase, cevi kanalizacije, vodovoda i grejanja. U kutiju uvesti vodove za izjednačenje potencijala u objektu: - pocinkovana traka P25 l= 12m, - provodnik P-Y 1x16mm2 l=10m, - provodnik P-Y 1x6mm2. l=10m, Sve veze metalnih masa izvršiti strogo galvanski preko propisnih obujmica. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza: | kom | 1 |  |  |
| 29 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta sigurnosnog osvetljenja provodnikom tipa N2XH-J 3x1,5mm2 postavljenog u zidu ispod maltera. Plaća se komplet materijal i radna snaga po sijaličnom mestu prosečne dužine 9m. | kom | 9 |  |  |
| 30 | Isporuka, montaža i povezivanje kompletnih svetiljki sigurnosnog osvetljenja sa LED izvorom svetla i sa sopstvenim napajanjem za tročasovni bezprekidni rad, tipa GR-312 LS Olympia. Plaća se komplet svetiljka sa odgovarajućim priborom za vešanje: | kom | 9 |  |  |
| 31 | Izvršiti iskop i zatrpavanje rupe u zemlji III kategorije za polaganje stapnog uzemljjivača dubine 0,5m, širine 1m. Po polaganju cevi nasuti opet isti sloj. Sav materijal, nabijanje zemlje u slojevima i odvoženje iste van gradilišta na deponiju. Plaća se: | kom | 8 |  |  |
| 32 | Nabavka, isporuka i polaganje u već iskopanoj rupi čeličnu cev dužine 3m. plaća se; | kom | 8 |  |  |
| 33 | Nabavka, isporuka i izrada zemnog uvodnika od čelično pocinkovane trake P25 SRPS N.B4. 901 ČOOOO. Spoj uzemljivača i zemnog uvodnika izvesti pomoću ukrsnog komada, a spoj zaliti olovom, izvan kanala ostaviti rezervu trake dužine 2m, ukupna dužina trake po uvodniku iznosi 5m, plaća se; | kom | 8 |  |  |
| 34 | Isporuka i ugradnja na fasadi mernog spoja preko rastavne spojnice na zidu. Istu izraditi na 1,7m, iznad tla. Plaća se sve komplet materijal i radna snaga po komadu; | kom | 4 |  |  |
| 35 | Nabavka, isporuka i učvršćivanje za zid zavrtnjevima za beton i PVC tiplovima, a preko zemnih uvodnika mehaničke zaštite MZ 2000 ELIND, plaća se: | kom | 4 |  |  |
| 36 | Isporuka i ugradnja stezaljki za oluk P. SRPS N.B4.908, plaća se: | kom | 6 |  |  |
| 37 | Isporuka i ugradnja čelično-pocinkovane trake Fe/Zn 20x3, P20 SRPS N.B4.901 ČOOOO sa potporama C SRPS.N.B4.925 P i B SRPS.N.B4.922 P na krovu objekta. Plaća se komplet materijal i radna snaga po metru dužnom trake. U cenu su uračunate i potpore na međusobnom rastojanju 1m. | m | 60 |  |  |
| 38 | Isporuka materijala i izrada hvataljke na dimnjaku od iste trake l=5m, na držačima 4 ( SRPS N.B4. 904/P) | kom | 2 |  |  |
| 39 | Isporuka i ugradnja ukrsnog komada za prolazne trake 58x58 SRPS N.B4..936/II | kom | 15 |  |  |
| 40 | Pripremno-završni radovi, ispitivanje i električna merenja otpora izolacije, funkcionisanje zaštite, izjednačenje potencijala, gromobranske instalacije, puštanje u rad, opremanje revizione knjige i pribavljanje atesta, plaća se paušalno: | kom | 1 |  |  |
| 41 | Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van gradilišta do 5km. Plaća se: | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| D | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTLACIJE |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka materijala i izvršiti dovod sa uzemljivača. Uzemljivanje u PTT ormarić uvesti provodnikom P16mm2 ili trakom P25, dužine 10m. preko propisnog mernog spoja. Plaća se komplet materijal i radna snaga: | kom | 1 |  |  |
| 2 | Obeležavanje trase vodova, dubljenje zidova i bušenje gde je to potrebno, isporuka materijala i polaganje provodnika tipa IY(St)-Y 2 x 2 x 0,8mm2 uvučenim u instalacione cevi Æ13.5mm položenim u zidu ispod maltera od mesta koncentracije do TT priključnice. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izvodu prosečne dužine l= 8m.: | kom | 1 |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje PVC razvodne kutije Æ60mm. i tropolne telefonske utičnice bele boje sa dva WEST priključka. Plaća se komplet materijal i radna snaga: | kom | 1 |  |  |
| 4 | Izvršiti nabavku, montažu i povezivanje prijemnog sistema sa sledećom opremom: - 1 kom. antenski stub AS 600K, - 4 kom. nosač antena NA 02, - 1 kom. RA antena CIRC 200, - 1 kom. TV antena LOGA III N, - 2 kom. TV antena LOGA 410 N, - 40 m. koaksijalni kabal RG 6 i ostali nespecifiran materijal. Profesionalni stub - nosač antena montira se na najpogodnijem mestu za prijem radiodifuznih TV i RA programa sa svim antenama i elementima i potrebnim priborom za pričvršćenje, uzemljenje i priborom za vešanje i utegu kabla. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza prema blok šemi, crtežima, važećim propisima, mogućnostima na terenu i tehničkim uslovima: | kom | 1 |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije kablom RG6 u instalacione cevi Æ16mm. sa kojim izraditi instalaciju televizije od TV-R ormana do mesta predviđenog za ugradnju splitera sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju postavljanjem PVC fleksibilne cevi Æ16mm u zidu ispod maltera, a u drugoj fazi izvesti TV-R instalaciju uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 12m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi i radna snaga: | kom | 1 |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje u zidu PVC razvodne kutije 150x100mm. u hodniku za ugrađivanje splitera. Plaća se komplet materijal i radna snaga |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 7 | Izvršiti nabavku, isporuku, opremanje i povezivanje TV-R ormana u ulaznom hodniku sa sledećom opremom: - 1 kom. limeni orman SOR 600/400, - 3 kom. montažna šina SNE 400, - 1 kom. kanalski pojačavač DSE 2../ .., - 1 kom. RA pojačavač DSE 230/01, - 1 kom. ispravljač DSI 402/03, - 1 kom. Razdelnik OF 1/2, - 5 kom. konektor F (2G6), i ostali nespecifiran materijal. Profesionalna glavna stanica montira se u ormanu za pripremu distribucije RF signala sa svim potrebnim modulima, konektorima ulaznim i izlaznim koaksijalnim kablovima. Plaća se komplet materijal i radna snaga po izradi svih veza prema blok šemi, crtežima, važećim propisima, mogućnostima na terenu i tehničkim uslovima: | kom | 1 |  |  |
| 8 | Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije kablom RG6 u instalacione cevi Æ16mm. sa kojim izraditi instalaciju televizije od splitera do mesta predviđenog za ugradnju TV-R priključnice sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju postavljanjem PVC fleksibilne cevi Æ16mm u zidu ispod maltera, a u drugoj fazi izvesti TV-R instalaciju uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 10m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi i radna snaga: |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4 |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje u zidu PVC razvodne kutije Æ60mm. na mestu lokacije TV-R priključnice. U istu ugraditi antensku završnu utičnicu, proizvodnje TELEVES i povezati je. Plaća se komplet materijal i radna snaga: |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3 |  |  |
| 10 | Izvršiti nabavku, isporuku, montažu, ugradnju i povezivanje razglasnog uređaja, sa predpojačavačem i pojačalom snage 120W ekvivalentno tipu BPA 120W, plaća se komplet uređaj: |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |
| 11 | Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije kablom tipa LIHCH 2x1,5mm2 u instalacione cevi Æ16mm. sa kojim izraditi instalaciju ozvučenja od razglasnog uređaja do zvučnika i atenuatora sa povezivanjem na oba kraja. Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju postavljanjem PVC fleksibilne cevi Æ16mm u zidu ispod maltera, a u drugoj fazi izvesti instalaciju ozvučenja uvlačenjem vodova. Prosečna dužina voda je l = 10m. Plaća se komplet materijal, instalacione cevi, razvodne kutije, kleme i ostali potreban materijal i radna snaga: po izvodu ozvučenja: |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3 |  |  |
| 12 | Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju i povezivanje zvučne kutije 5W ekvivalentne tipu AZKU 5/1, plaća se: | kom | 3 |  |  |
| 13 | Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju u zidu i povezivanje regulatora zvuka - atenuatora snage ekvivalentnog tipu AT 75W-uzidni, plaća se: | kom | 1 |  |  |
| 14 | Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju i povezivanje dinamičkog mikrofona sa stonim stalkom, u kancelariji vaspitača broj P9, plaća se komplet uređaj: | kom | 1 |  |  |
| 15 | Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju i povezivanje rucnih javljaca sa postavljanjem kabla od PP centrale do krajnjeg rucnog javljaca u kotlarnici, kabl tipa N2HXH-J 2x1,5mm2. Placa se po m1 ugradjenog materijala | m | 40 |  |  |
| 16 | Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju PP centrale Quadel sa postavljanjem kabla za napajanje od GRT-a do centrale, kabl tipa NHXHX 3x1,5mm2. Placa se po m1 ugradjenog materijala | kom | 1 |  |  |
| 17 | Pripremno-završni radovi, ispitivanje telekomunikacionih i signalnih instalacija, puštanje u rad, opremanje revizione knjige i pribavljanje atesta, plaća se paušalno: | kom | 1 |  |  |
| 18 | Izvršiti krpljenje, gipsiranje i malterisanje otvora i zidova koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na električnim instalacijama i odvoženje šuta van gradilišta do 5km. Plaća se: | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE |  |  |  |  |

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| E | SISTEM ZA STABILNU DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |
|  | Ovim predmerom i predračunom predviđeno je: |  |  |  |  |
|  | -isporuka osnovnog materijala navedenog u pozicijama, |  |  |  |  |
|  | -isporuka montažnog (pomoćnog) materijala potrebnog za kompletnu izradu instalacija i postrojenja (držači, odstojnici itd) |  |  |  |  |
|  | -ugradnja osnovnog materijala na način opisan u pozicijama i uz pomoć montažnog materijala, |  |  |  |  |
|  | -povezivanje, ispitivanje instalacije i postrojenja i puštanje u ispravan rad, |  |  |  |  |
|  | -dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim instalacijama i konstrukcijama, |  |  |  |  |
|  | Cena svake pozicije obuhvata: |  |  |  |  |
|  | -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta osnovnog materijala, |  |  |  |  |
|  | -nabavbnu cenu, transport i osiguranje do gradilišta montažnog (pomoćnog) materijala, |  |  |  |  |
|  | -izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije koju radi izvođač, |  |  |  |  |
|  | -obrada vodova i kablova na njihovim krajevima i izvršenim povezivanjem istih na oba kraja, |  |  |  |  |
|  | -ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije i postrojenja navedenih u pozicijama. Ukoliko investitor sam nabavlja osnovni materijal, onda cena pozicije sadrži sve ostalo izuzev cene transporta i osiguranja osnovnog mateijala. |  |  |  |  |
|  | -Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. |  |  |  |  |
|  | -Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema i da zadovoljava izvršene proračune , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ. |  |  |  |  |
|  | Tehnički opis sa uslovima su sastavni deo ovog predmera i predračuna. |  |  |  |  |
|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| 001 | Centrala za dojavu požara ALPHA1100-1L: 1 adresna linija (petlja), do 127 adresna elementa po petlji, proširiva do 2 petlje, LCD displej 2x40 karaktera, sat realnog vremena, memorija događaja (400 događaja), 2 serijska kanala za vezu sa eksternim štampačem, paralelnim tabloom ili PC računarom za centralni nadzor, 2 kontrolisana izlaza za sirene, 2 open collector tranzistorska izlaza, 2 relejna izlaza (beznaponski kontakti 220 VAC, 5A), komplet sa rezervnim napajanjem za 72h neprekidnog rada u mirnom stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu, deklaracija o usaglašenosti shodno zakonskim propisima Republike Srbije (proizvođač QUADEL ili odgovarajući) | Kom | 1 |  |  |
| 002 | Analogno adresibilni optički detektor dima ALN-EN: individualno podešavanje praga osetljivosti u %/m, auto-kompenzancija zaprljanosti, "flat response" tehnologija, gotovo podjednaka osetljivost na sve vrste dimova, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI USA ili odgovarajući). | Kom | 6 |  |  |
| 003 | Kombinovani dimno-termički detektor ACC-EN: kombinovani dimno termomaksimalni-termodiferencijalni, individualno podešavanje alarmnih pragova u stepenima C, odnosno C/min, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajući) | kom | 1 |  |  |
| 004 | Analogno adresibilni termički detektor ATJ-EN: kombinovani termomaksimalni-termodiferencijalni, individualno podešavanje alarmnih pragova u stepenima C, odnosno C/min, LPCB I VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajući) | kom | 1 |  |  |
| 004 | Standardno podnožje adresibilnih detektora YBN-R/3 (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajući) | Kom | 8 |  |  |
| 005 | Adresibilni ručni javljač HCP-E(SCI) sa ugrađenim izolatorom kratkog spoja i sa doznom SR za nazidnu montažu, LPCB i VdS atest (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajući) | Kom | 4 |  |  |
| 006 | Zaštitni poklopac za ručne javljače HCP-E od providne plastike PS200 (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajući) | Kom | 4 |  |  |
| 007 | Alarmna sirena za unutrašnju montažu BANSHEE : 110dB(A) na 1m, izbor 32 razlicita tona. Radni napon od 9V do 30V, (proizvođač Hosiden Besson UK ili odgovarajući)). | Kom | 3 |  |  |
| 008 | Blic lampa (bljeskalica) CLB-E (proizvođač HOCHIKI Japan ili odgovarajući) | kom | 3 |  |  |
| 009 | Telefonski javljač alarma P-VOX: mogućnost podele na 2 nezavisna kanala sa po 5 tel broja, 30 sec. govorna poruka, npr. protiv-provalni/ sistem za dojavu požara (proizvođač Fidra Srbija ili odgovarajući) | kom | 1 |  |  |
| 010 | Signalni kabl JY-(StY) 1x2x0,8mm za instalaciju petlje i paralelnih indikatora Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331 Kabl se postavlja na visinu do 3m. | m. | 95 |  |  |
| 011 | Signalni kabl JE-H-(St)H FE180/E30 1x2x0,8mm za instalaciju sirena i bljeskalica . Kablovi poseduju ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331. Kabl za, postavlja se na visini do 3m | m. | 22 |  |  |
| 012 | Energetski kabl NHXHX-J FE180/E30 3x1,5mm2 za napajanje PP centrale i modula . Kablovi ima ispravu o usaglašenosti prema DIN 4102T12 i IEC 60331 | m. | 16 |  |  |
| 013 | FLEXI CREVO FI-25/19 ( PVC ) za ugradnju u zid pod malterom za provlačenje signalnog kabla. | m. | 110 |  |  |
| 014 | Minijaturni automatski zaštitni prekidači-"automatski osigurači" Schneider Electric C60N, 6A, 1P, 10kA, B. U cenu uračunati prateći montažni materijal za ugradnju u GRO. | kom. | 1 |  |  |
| 015 | Merenje karakteristika na električnim instalacijama niskog napona prema posebnom propiosu a, u skladu sa pravilknikom O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA i to: -Otpornost uzemljenja - Otpornost izolacije između dojavnih i signalnih linija - Otpornost izolacije između dojavnih i sgnalnih linija i uzemljenja - Neprekidnost linije | kom. | 1 |  |  |
| 016 | Završno ispitivanje, izdavanje atesta, obuka, puštanje u ispravan rad i predaja korisniku. | paušal | 1 |  |  |
|  | UKUPNO STABILNI SISTEM ZA DOJAVU POŽARA |  |  |  |  |

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| F | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |
|  | * Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI EKVIVALENT |  |  |  |  |
|  | * Za sve pozicije uključena je isporuka, transport i montaža opreme i materijala. |  |  |  |  |
|  | * Cene su iskazane bez PDV-a |  |  |  |  |
|  | * Opšte stavke date su u zadnjem poglavlju predmera za sve instalacije. |  |  |  |  |
| 1 | KOTLARNICA |  |  |  |  |
| 1 | Toplovodni čelični kompaktni kotao sa akumulacionim spremnikom za loženje drvenim peletom. Temperaturni režim radnog fluida 80/60⁰C, proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući. Kotao je komplet sa izolacijom i oplatom. tip: CentroPelet ZVBS 25 kapacitet 5,21 - 21,51 kW Volumen spremnika peleta 70 kg Autonomija rada 54 - 13,5 h radni pritisak 2,5 bar Obavezna isporuka sledećih elemenata • Sigurnosni ventil • Termostat sa regulacijom • Senzor temperature dimnih gasova • Senzor temperature vode • Presostat • Automatski sistem regulacije • Sigurnosni termostat sa ručnim postavljanjem • Cirkulaciona pumpa masa kotla 250 kg gabarit kotla A=610 mm, B=785mm, H=1240mm NAPOMENA: Priključenje kotla na sistem centralnog grejanja izvodi se pomoću holendera, nikako zavarivanjem! Ukoliko se koristi kotao drugog proizvođača on treba da ima slične karakteristike kao navedeni tip. | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Ventil sigurnosti sa oprugom za ugradnju na sigurnosni vod ekspanzione posude |  |  |  |  |
|  | * DN15, potv=2.5 bar | kom | 1 |  |  |
| 3 | Zatvoreni ekspanzioni sud sa membranom, zapremine V=35L, sa nadpritiskom vazduha 1,5 bar, sa sigurnosnim vodom od čelične šavne cevi Ø26,9x2,65 mm (u dužini od ~ 2m). V=35L | kom | 1 |  |  |
| 4 | Sigurnosno - odzračna grupa za montažu na kotlu, sastoji se iz: Automatsko odzračno lonče R1/2" Manometar sa manometarsko slavinom 0-6 bar Ventil sigurnosti sa membranom R1/2", pritisak otvaranja 2,5 bar | komplet | 1 |  |  |
| 5 | Četvorokraki ručni mešni ventil sa spojnim i zaptivnim materijalom (navojni), proizvođač ESBE ili odgovarajući, sledećih dimenzija: R1“, Kvs=10m3/h | komplet | 1 |  |  |
| 6 | Dimnjača od čeličnog lima debljine d=3mm. Svetli otvor dimnjače Ø100 mm, sa dva kolena od 90⁰, ukupne dužine 1.5 m. Dimnjača se izoluje mineralnom vunom min 50mm u oblozi od AL lima. | komplet | 1 |  |  |
| 7 | Akumulator toplote zapremine 300 lit, prečnika 550 mm, ukupne visine 1421 mm, komplet sa 4 kom priključka 6/4", priključkom za odmuljivanje i odzračivanje.Minizirana i izolovana nakon ispitivanja na hladno.Fabrička termoizolacija od mekog poliuretanskog penoplasta debljine 50 mm ili klasična termoizolacija debljine 100 mm | komplet | 1 |  |  |
| 8 | Cirkulacione pumpe proizvod Wilo ili odgovarajući (krug kotao-hidraulička skretnica-kotao), komplet sa holenderima za spajanje na cevovod, sledećih karakteristika (na srednjoj brzini): |  |  |  |  |
|  | * tip Star-RS 25/4 PN 10 |  |  |  |  |
|  | * Gw = 0.78 m3/h |  |  |  |  |
|  | * H = 23,0 kPa |  |  |  |  |
|  | * N=0.05 kW, 0.21 A | komplet | 2 |  |  |
| 9 | Standardna cirkulaciona pumpa visoke efikasnosti s vlažnim rotorom, proizvod Wilo ili odgovarajući (pumpa grejanja), komplet sa holenderskim priključkom DN 25, sa prirubnicama, kontraprirubnicama i prirubničkim spojem, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |
|  | * tip Yonos PICO 25/1-6 |  |  |  |  |
|  | * Gw = 0,78 m3/h |  |  |  |  |
|  | * H = 30,0 kPa |  |  |  |  |
|  | * N=0.04 kW, 0.44 A, 1~ 230 V / 50 Hz | komplet | 1 |  |  |
| 10 | Regulacioni ventili sa navojem, tipa Stromax-4017M "Herz" ili odgovarajući |  |  |  |  |
|  | * DN25,(1"), kvs=13,3 m3/h | komplet | 1 |  |  |
| 11 | Hvatači nečistoće sa navojnim spojevima. |  |  |  |  |
|  | * DN25 NP6 (1") | komplet | 1 |  |  |
| 12 | Nepovratni ventil sa navojem |  |  |  |  |
|  | * DN25,(1") | kom | 1 |  |  |
| 13 | Kuglasti ventil sa navojem |  |  |  |  |
|  | * DN25,(1") | kom | 9 |  |  |
| 14 | Slavina za punjenje-pražnjenje sa priključkom za gumeno crevo |  |  |  |  |
|  | * DN15 | kom | 3 |  |  |
|  | * DN20 | kom | 1 |  |  |
| 15 | Manometar (Ø 80 mm), sa trokrakom slavinom za merno podrucje: |  |  |  |  |
|  | * 0 - 6 bar | komplet | 3 |  |  |
| 16 | Termometar, mehanički, bimetalni, u kućištu prečnika 60-80 mm, dužina čaure 50-55 mm, R1/2", opsega: |  |  |  |  |
|  | * 0-100oC | kom | 5 |  |  |
| 17 | Komplet za odzračivanje instalacije koji se sastoji od: |  |  |  |  |
|  | * odzračnog lonca NO100, H=250mm |  |  |  |  |
|  | * kuglastog ventila dimenzije 1/2" |  |  |  |  |
|  | * čelične cevi Ø 1/2" prosečne dužine 3 m. |  |  |  |  |
|  | Minizirano i obojeno | komplet | 2 |  |  |
| 18 | Priključci za ugradnju termometara, manometara, elemenata automatske regulacije. Priključke izraditi od čelične cevi Ø1/2" dužine 100 mm, sa mufom 1/2" i čepom 1/2". Miniziran i obojeno. | komplet | 8 |  |  |
| 19 | Izolacija cevi tople vode mineralnom vunom u plaštu od aluminijskog lima debljine 0,6 mm. Debljine izolacije iznose: |  |  |  |  |
|  | * za cevovode DN32 do DN80, 40 mm | m2 | 3 |  |  |
|  | Izoluju se svi cevovodi u kotlarnici izuzev cevovoda za odmuljivanje, pražnjenje i odzračnih vodova. |  |  |  |  |
| 20 | Prestrujna ventilaciona rešetka za ugradnju u vrata dimenzija 500 x 150 mm, tip EX "Aerogrami" ili odgovarajući. | kom. | 1 |  |  |
| 21 | Odsisni aksijalni ventilator u kotlarnici Cilindrični aksijalni ventilatori, sa čeličnim kućištem, zaštićenim od korozije poliester bojom, sa “Sickle” ventilacionim kolom i monofaznim motorom, IP44, klasa B, sa termičkom zaštitom sa automatskim resetom i kugličnim ležajevima sa niskim stepenom trenja. Priključna kutija je sa već ugrađenim kondezatorom. Monofazno 230V-50Hz, 48 W, 0,2 A V=230 m3/h p=47 Pa TREB/4 - 250 ili odgovarajući drugog proizvođača, komplet sa spoljnom zaštitnom rešetkom GRI 250 | kom. | 1 |  |  |
| 22 | Isporuka i punjenje instalacije grejanja netoksičnim antifrizom - propilen glikolom (mešavina sa tačkom mržnjenja -18 oC) | lit | 460 |  |  |
|  | UKUPNO KOTLARNICA |  |  |  |  |
| 2 | RADIJATORI, ARMATURA, CEVNA MREŽA |  |  |  |  |
| 1 | Aluminijumski liveni radijatori tip "GLOBAL VOX” proizvod fabrike radijatora iz Italije ili sličan sa istim karakteristikama. U montažu je uračunata kompletna ugradnja radijatora (uključuje radijatorske spojnice i zaptivače) poređanih u bateriju prema datoj grafičkoj dokumentaciji zajedno sa izradom veza. Ukupno 10 grejna tela |  |  |  |  |
|  | tip: VOX 500/95 | član. | 127 |  |  |
| 2 | Termostatski ventil od mesinga - pravi , univerzalni model sa mufom za priključenje prelaznog komada kod spajanja sa cevima, proizvod HERZ, ili ekvivalent |  |  |  |  |
|  | DN15 PN6 | kom. | 10 |  |  |
| 3 | Radijatorski navijci-pravi zatvarajući, ( ravni ) proizvod "Herz" ili odgovarajući. |  |  |  |  |
|  | DN15 PN6 | kom. | 10 |  |  |
| 4 | Termostatska glava sa hidrosenzorom , mehaničko zatvaranje, pozicija ''O'' . Opseg podešavanja 6 - 30°C .standardni model proizvod HERZ ili ekvivalent | kom. | 10 |  |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja radijatorskih redukcija |  |  |  |  |
|  | DN25/DN15 | kom. | 30 |  |  |
| 6 | Isporuka i ugradnja ispusnih slavinica za montažu na radijatorima i vertikalama DN 15 NP 6 | kom. | 10 |  |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja radijatorskih slepih čepova. DN 25 | kom. | 10 |  |  |
| 8 | Isporuka i ugradnja pribora za montažu i ugradnju livenih aluminijumskih radijatora tip "GLOBAL VOX" 600/95 |  |  |  |  |
|  | nosači - konzole, za aluminjske radijatore | kom. | 20 |  |  |
|  | set držača za aluminjske radijatore | kom. | 20 |  |  |
|  | odstojnici | kom. | 10 |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i montaža crnih bešavnih cevi, prema SRPS EN 10297-1 i SRPS EN 10220.Pozicija se odnosi na kompletnu cevnu mrežu uključujući i cevovod u kotlarnici. Dimenzije cevi su: |  |  |  |  |
|  | * Ø 21,3x2,65 | m | 176 |  |  |
|  | * Ø 26,9 x 2.65 | m | 36 |  |  |
|  | * Ø 33,7x3,25 | m | 15 |  |  |
| 10 | Za spojne delove, zaptivni materijal i fiting, metalne čaure, kudelju, firnajz, oksigen, disugas, žicu za varenje, elektrode,čvrste tačke, konzole i ostali sitan potrošni materijal kao i za izradu prodora kroz zidove i međuspratne konstrukcije za prolaz cevne mreže,sa zatvaranjem otvora po obavljenoj montaži, a prema tehničkim uslovima; za poniklovane dvodelne rozetne na svim prelazima kroz zidove i međuspratne konstrukcije, i sav ostali sitan materijal. |  |  |  |  |
|  | Plaća se 50% od poz. 1 |  | 0.5 |  |  |
| 11 | Miniziranje cevi i pribora za vešanje u dva premaza. | m2 | 17 |  |  |
| 12 | Bojenje čeličnih cevi koje se ne izoluju, pribora za vešanje i konstruktivnog dela armatura lakom u dva premaza, bojom otpornom na radnoj temperaturu 120°C u tonu prema izboru investitora | m2 | 17 |  |  |
| 13 | Dodatni materijal za vešanje cevovoda o konstruktivne elemente objekta (profilno gvožđe), uključujući sitan montažni materijal. Minizirano i obojeno lakom u dva premaza. | kg | 90 |  |  |
| 14 | Sitni potrošni materijal. Elektroradovi u kotlarnici vezani za priključenje pelet kotla (ostale elektroinstalacije ibuhvaćene su elektro radovima). | komplet | 1 |  |  |
| 15 | Prateći građevinski radovi uključujući izradu otvora, štemovanje šliceva za prolaz cevovoda i zatvaranje istih nakon montaze cevovoda. | pauš. | 1 |  |  |
| 16 | Aksijalni ventilator, proizvodnje Soler&Palau, ili odgovarajući sledećeg tipa i karakteristika: |  |  |  |  |
|  | - tip: DEKOR - 200 CRZ |  |  |  |  |
|  | - protok vazduha: 100 m³/h,pad pritiska: 27 Pa |  |  |  |  |
|  | - apsorbovana snaga: 20 W, 230V |  |  |  |  |
|  | - komplet sa tajmerom i povratnom klapnom MCA | kom. | 2 |  |  |
| 17 | Isporuka i montaža savitljivih - fleksibilnih aluminijumskih neizolovanih kanala. Račve, vešaljke i konzole za nošenje kanala, kao i čelični tiplovi i ostali spojni materijal za montažu uračunati su u cenu kanala.sledećih dimenzija |  |  |  |  |
|  | f 127 mm | m | 6 |  |  |
| 18 | Zaštitne ventilacione rešetke proizvodnje "Soler-Palau" ili odgovarajući. kompletno sa montažnim materialom za montažu na kanal ili zid. Rešetke su od presovanog aluminijuma, bele boje. Sprečavaju ulazak vode i stranih tela u instalaciju. |  |  |  |  |
|  | * GRI 125 | kom. | 2 |  |  |
| 19 | Automatski ventili za ispuštanje vazduha sa vertikalnim pražnjenjem - odzračno lonče, komplet sa zaustavnim loptastim ventilom sa leptir ručicom. |  |  |  |  |
|  | DN 15 | kom | 2 |  |  |
|  | UKUPNO RADIJATORI I CEVNA MREŽA |  |  |  |  |
| 3 | OPŠTE STAVKE |  |  |  |  |
|  | Napomena: |  |  |  |  |
|  | * Opste stavke važe za sve radove. |  |  |  |  |
|  | * Pri realizaciji navedenih aktivnosti neophodno je pridržavati se tehničkih uslova za izvođenje koji su sastavni deo ovog projekta. |  |  |  |  |
| 1 | Pripremno - završni radovi. | komplet | 1 |  |  |
| 2 | Potrebna energija, voda, instrumenti i sve ostalo vezano za izvođenje i obavljanje proba sistema. | komplet | 1 |  |  |
| 3 | Hladna proba sistema na pritisak u skladu sa tehničkim uslovima. | komplet | 1 |  |  |
| 4 | Ispiranje instalacije u skladu sa tehničkim uslovima. | komplet | 1 |  |  |
| 5 | Punjenje sistema i topla proba u skladu sa tehničkim uslovima sa grubom i finom regulacijom sistema. | komplet | 1 |  |  |
| 6 | Obeležavanje opreme i cevovoda u skladu sa tehnickim uslovima. | komplet | 1 |  |  |
| 7 | Izrada protokola o probama sistema i merenju karakteristika sistema. | komplet | 1 |  |  |
| 8 | Izrada i uramljivanje tehnoloških šema sa upustvima za rukovanje i održavanje u skladu sa tehničkim uslovima. | komplet | 1 |  |  |
|  | UKUPNO OPŠTE STAVKE |  |  |  |  |

| REKAPITULACIJA |  |
| --- | --- |
| 1. KOTLARNICA |  |
| 2. RADIJATORI, ARMATURA, CEVI |  |
| 3. OPŠTE STAVKE |  |
| UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE |  |

|  | Предмет ЈН Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) |
| G | ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA |  |  |  |  |
| 01 | OPREMA |  |  |  |  |
| 1.1. | Nabavka aparata za gašenje suvim prahom, oznake S-9 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80). U cenu je uračunata nabavka, isporuka i montaža | kom. | 5 |  |  |
| 1.2. | Nabavka aparata za gašenje ugljen dioksidom, oznake CO2-5 koji su usaglašeni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Službeni list SFRJ" broj 68/80) U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža. | kom. | 1 |  |  |
| 1.3. | metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom "UPUSTVO ZA KORIŠČENJE PP APARATA". U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža. | kom. | 6 |  |  |
| 1.4. | metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom "UPUSTVO ZA KORIŠČENJE HIDRANTA". U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža. | kom. | 2 |  |  |
| 1.5. | metalna tablica dimenzija 300x500mm sa fluorescentnim natpisom " POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA". U cenu je uračunata nabavka, isporuka i montaža | kom. | 6 |  |  |
| 1.6. | metalna tablica dimenzija 300x500mm sa natpisom " ZABRANJENO PUŠENJE". U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža. | kom. | 6 |  |  |
| 1.7. | 8. metalna tablica dimenzija 500x700mm sa fluorescentnim natpisom "pridržavaj se datih uputstava, redovno kontrolisati ispravnost sigurnosnih aparata i uređaja i nepropusnost gasne instalacije, strogo je zabranjeno unošenje i korišćenje otvorenog plamena, ne eksperimentiši sa gasnom opremom i uređajima, ostavljaj uvek otvorene ventilacione otvore, obavezno korišćenje alata koji ne varniči". U cenu je uračunata nabavka,isporuka i montaža | kom. | 2 |  |  |
|  | UKUPNO ZAŠTITA OD POŽARA |  |  |  |  |

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

| АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |
| --- | --- |
| ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: |  |
| ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |
| ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |
| СИСТЕМ ЗА СТАБИЛНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА: |  |
| МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |
| ЕЛАБОРАТ ЗАЂТИТЕ ОД ПОЖАРА: |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: |  |
| ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА, према члану 17. модела Уговора (узима се 1.0% од вредности радова) |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________

ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

## XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

| Редни број [1] | Опис радова [2] | Материјал/опрема и захтевани критеријуми [3] | Произвођачи [4] | Модел [5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А 7.7. | Nabavka materijala i izrada dodatne termoizolacije sa unutrašnje strane u prostoriji kotlarnice u prizemlju (UZ1, UZ2) postavljanjem termoizolacionih tvrdo presovanih ploča od kamene vune d=5cm preko zidova ka grejanom prostoru sa postavljanjem jednog sloja parne brane (oznaka P1). Gustina kamene vune 120kg/m3, klasa A1, nezapaljiv. Pozicija obuhvata postavljanje završne obloge od gips-karton ploča 12,5mm na originalnoj metalnoj potkonstrukciji u svemu prema propisima i normativima za istu. | Gustina 120 kg/m3 d=5cm Klasa A1 |  |  |
| A 9.2 | Izrada, transport i ugrađivanje fasadnih prozora od šestokomornih PVC profila zaobljenih ivica u beloj boji u svemu po šemi iz projekta, elaboratu energetske efikasnosti i detaljima proizvođača. PVC stolarija i ponuđač treba da poseduju sledeće karakteristike i sertifikate/ateste na ime proizvođača : - da je debljina spoljašnjeg zida profila min 3,0mm, - da PVC material nije recikliran - deklaraciju da su profili bez prisustva olova I kadmijuma - koeficijent prolaza toplote prema SRPS U.J5.600, EN2567 i to ne veći od 1,3W/m2K - propuštanje vazduha prema SRPS EN 12207 klasa “3” - propuštanje vode prema SRPS EN 12208 klasa “9A” - nezapaljivost prema SRPS G.S2.695 kategorija 2 – nezapaljiv materijal - deklaraciju proizvođača prozora kojom se garantuje 10.god. postojanosti i funkcionalnosti - setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta - šestokomorni profil min. debljine 82mm sa tri gume dihtovanja (Rehau, Kommerling, Veka i sl.) - Otvori u svemu prema šemama stolarije . Staklo niskoemisiono paket 4+16ARGON+4LOWE - Prozore ugraditi sa podštokom 30mm za montažu parapetne daske i spoljneg solbanka - Solbanak ugraditi na poliuretanskoj peni, parapetnu dasku na silikonu sa dodatnim šrafljenjem - Obračunava se i plaća po komadu sve komplet sa izradom i ugrađivanjem. | Staklo niskoemisiono paket 4+16ARGON+4LOWE Staklo koeficijent prolaza toplote ne veći od 1,1W/m2K Okvir koeficijent prolaza toplote ne veći od 1,1W/m2K debljina spoljašnjeg zida profila min 3,0mm, nezapaljivost prema SRPS G.S2.695 kategorija 2 – nezapaljiv material setifikat okova za najmanje 10000 uzastopnih otvaranja Okovi tipa SIGENIJA, MACO, ROTO i sličnog kvaliteta |  |  |
| C 12 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje kompletne Led svetiljke snage 36W, renomiranog proizvođača (tipa Osram LED PANEL 600X600 36W NADGRADNI 4000K BL-PANEL-6060-36). Karakteristike svetiljke: dimenzije 600x600mm, jačina min. 4000Lm, boja svetlosti 4000K, kućušte svetiljke je izrađeno od aluminijuma, protektor je izrađen od opal difuzora, ugao rasipanja min. 120 stepeni, vek trajanja min. 30000 sati, min.broj uključenja/isljučenja 15000 puta, u kompletu sa drajverom, prilagodjena za rad na 230V, energetska klasa A++. Svetiljka je namenjena za nadgradnu montažu na plafon. Svetiljka mora da poseduje sledeće certifikate RoHS , EMC, CE....kao i lokalne potvrde o usaglašenosti izdate od akreditovanih labaratorija. Plaća se komplet nadgradna svetiljka u zaštiti IP20, sa odgovarajućim priborom za vešanje: | Max 36W Min 30.000 radnih sati 4000K 600x600mm UGR< 19 |  |  |
| F 1 1 | Toplovodni čelični kompaktni kotao sa akumulacionim spremnikom za loženje drvenim peletom. Temperaturni režim radnog fluida 80/60⁰C, proizvođač CENTROMETAL ili odgovarajući. Kotao je komplet sa izolacijom i oplatom. tip: CentroPelet ZVBS 25 kapacitet 5,21 - 21,51 kW Volumen spremnika peleta 70 kg Autonomija rada 54 - 13,5 h radni pritisak 2,5 bar Obavezna isporuka sledećih elemenata • Sigurnosni ventil • Termostat sa regulacijom • Senzor temperature dimnih gasova • Senzor temperature vode • Presostat • Automatski sistem regulacije • Sigurnosni termostat sa ručnim postavljanjem • Cirkulaciona pumpa masa kotla 250 kg gabarit kotla A=610 mm, B=785mm, H=1240mm NAPOMENA: Priključenje kotla na sistem centralnog grejanja izvodi se pomoću holendera, nikako zavarivanjem! Ukoliko se koristi kotao drugog proizvođača on treba da ima slične karakteristike kao navedeni tip | Kapacitet kotla do 21.50kW Volumen spremnika peleta 70 kg radni pritisak minimum 2,5 bar |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:

Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин:

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена.

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити наведени критеријуми.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица: |
| --- | --- | --- |

## XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, _____________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, одговарајуће стране окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по тим уговорима и потврде чији је образац садржан у делу XVII. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 								назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце која се мора оверити његовим потписом..

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

## XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

## XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем да се обавезујем да ћу, уколико у поступку јавне набавке радова

Грађевински радови на реконструкцији и доградњи објекта Основне школе „Јован Аранђеловић“Црвена Река     будем изабран као најповољнији и уколико приступим закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговoра, а најкасније до момента увођења у посао, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

## XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач __________________________________________________, са седиштем у ____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

| Датум: |  | Потпис |
| --- | --- | --- |

За Наручиоца: _______________________

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.

# Text boxes

Општина Бела Паланка, ул Карађорђева бр. 28, 18310 Бела Паланка