## ПРЕДМЕР
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на реконструкцији објекта бивше фабрике Фемид
Напомена : Уградња свих елемената мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор. Радити у свему по пројекту и упуству произвођача. Обрачун по комаду са свим потребним елементима за уградњу. Квалитет изведених радова и примењених материјала мора бити у складу са СРПС-ом и описом радова из важећих грађевинских норми за ове врсте радова. Све демонтиране делове, уколико су подесни за рециклирање, предати наручиоцу. У пројекту су дати само кратки описи појединих ставки, уколико су радови уобичајени. У супротном су дати опширнији описи. Обрачун изведених радова треба извршити такође у складу са горе поменутим условима. Изведени радови који по квалитету одступају од услова прописаних СРПС-ом и нису изведени у складу са грађевинским нормама и подацима из пројекта морају се поново извести, односно надзорни орган ће наредити њихово уклањање и поновно извођење. За сав уграђени материјал и опрему, извођач радова је дужан да обезбеди потврде о квалитету употребљеног и уграђеног материјала и опреме. У току рада извођач је дужан да све евентуалне измене унесе у документацију и припреми исту за технички пријем објекта. Све мере проверити на лицу места.
ПОЗ | ОПИС | J.M. | КОЛИЧИНА |  | ЈЕД.ЦЕНА |  | УКУПНО
I | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
1 | Формирање градилишта, транспорт и монтажа опреме, ограде и привремених помоћних објеката, обележавање и осигурање градилишта, постављање табле за пролазнике са упозорењима да се изводе грађевински радови, градилишне табле са подацима о објекту, инвеститору, надзору и извођачу радова, као и остали припремни радови. У цену је урачунато и расформирање градилишта и демонтажа и уклањане опреме и помоћних објеката након завршетка радова.Обрачунава се као паушални износ.
|  | пауш. | 1 | x |  | =
2 | Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле за радове на крову и фасади објекта, у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за зграду и прописно уземљена. На сваких 2,00м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити ивичну заштиту од даске минималне висине 20цм. На свим радним платформама, на висинама већим од 2,00м, морају се поставити прописне заштитне ограде минималне висине 1,00м и то целом дужином скеле, као и на бочним странама, односно на крајевима платформи. Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скела се користи за све време трајања радова на санацији крова и фасаде предметног објекта. Обрачун по м2 фронталне пројекције монтиране скеле.
| Северна фасада (29.65x3.10+15.85x1.63+15.85x1.60)x1.1 | м² | 157.42 | x |  | =
| Јужна фасада (4.73x22.75+15.85x1.66)x1.1 | м² | 147.31 | x |  | =
| Источна фасада (63.65x3.12+56.65x4.30) x 1.1 | м² | 486.4 | x |  | =
| Западна фасада (63.65x3.12+56.65x4.30)x1.1 | м² | 486.4 | x |  | =
3 | Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 очишћење површине.
| 1776.4 x 1.1 | м² | 1954.04 | x |  | =
4 | Чишћење и прање градилишта, по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 очишћене површине.
| 1886.0 x 1.1 | м² | 2074.6 | x |  | =
УКУПНО ПРИПРЕМНИХ И ЗАВРШНИХ РАДОВА
II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
1 | Рушење преградних зидова од гипса,опеке и блока дебљине 6, 12, 20, 25 и 34 цм. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на регионалну депонију до 30км. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида.
| 3.5*(3.70+1.52+3.32+3.55+5.94+3.32+3.32+3.00+0.45+0.40+0.25+0.50+2.42+6.86+3.22+2.50+4.42+3.72)*1.1 | м² | 201.78 | x | 0 | =
2 | Пажљива демонтажа дотрајале спољашње столарије заједно са подпрозорским клупицама, опшавним лимовима и сл. Демонтирати постојеће заштитне решетке, завесе, гарнишне. Демонтирани отвор склопити и ставити на располагање инвеститору, или утоварити на камион и одвести на регионалну депонију коју одреди инвеститор удаљену до 30 км. У цену радова урачунати потребну скелу. Обрачун по комаду демонтиране столарије.
| 310/160 | ком | 5 | x |  | =
| 210/160 | ком | 3 | x |  | =
| 350/160 | ком | 2 | x |  | =
| 660/160 | ком | 10 | x |  | =
| 80/100 | ком | 1 | x |  | =
| 130/270 | ком | 3 | x |  | =
| 120/160 | ком | 1 | x |  | =
| 660/270 | ком | 2 | x |  | =
| 440/270 | ком | 8 | x |  | =
| 660/60 | ком | 16 | x |  | =
| 495/60 | ком | 2 | x |  | =
| 425/60 | ком | 4 | x |  | =
| 660/65 - 150 лучни прозори | ком | 16 | x |  | =
3 | Пажљива демонтажа дотрајалих врата и портала заједно са праговима, штоком, подштоком и сл. Демонтирани отвор склопити и ставити на располагање инвеститору, или утоварити на камион и одвести на регионалну депонију коју одреди инвеститор удаљену до 30 км. Обрачун по комаду демонтираних врата.
| 100+100/210+70 - улазна врата | ком | 1 | x |  | =
| 240/260 - улазна клизна врата | ком | 1 | x |  | =
| 90+90/210 - споредна улазна врата | ком | 3 | x |  | =
| 100/210 - споредна улазна врата | ком | 1 | x |  | =
| 100/200 - унутрашња врата | ком | 1 | x |  | =
| 90/210 - споредна улазна врата | ком | 2 | x |  | =
| 90+90/210 - унутрашња врата | ком | 6 | x |  | =
| 70+70/210+50 - унутрашња врата | ком | 2 | x |  | =
| 100/210 - унутрашња врата | ком | 8 | x |  | =
| 90/210 - унутрашња врата | ком | 8 | x |  | =
| 70/210 - унутрашња врата | ком | 11 | x |  | =
4 | Љуштење, брушење и скидање са унутрашњих зидова и плафона старог слоја боје (полудисперзија, дисперзија, масна боја) на местима где је глетовани и бојени зид испуцао, сатрулео и нането више слоја боје. Извршити припрему подлоге пре наношење новог слоја боје која је обрачуната у молерско фарбарским радовима. Сав шут прикупити и одвести на регионалну депонију до 30км. Обрачун по м², 25% свих површина. У цену урачунати радну скелу. Напомена 1: Увидом на лицу места у постојеће стање утврдити површину оштећених зидова, здраве површине не дирати без налога стручног надзора и инвеститора. Напомена 2: Сав постојећи инвентар демонтирати са зидова и складиштити на безбедном месту ради поновног враћања у првобитно стање, елементе које није могуће демонтирати (табле, климе, радијаторе итд.) заштитити од прашине и квашења. Урачунати демонтажу заштитних лајсни зидова и чивилука.
| плафон-хала (1.8x8+0.15x7+7.16x8)x14.55x0.25x1.1 | м² | 291.01 | x |  | = |  |  |  | 1164.04
| зидови - хала 146.86x4.7 x0.25x1.1 | м² | 189.82 | x |  | = |  |  |  | 759.28
| плафон-анекси (141.21+6.69+7.73+14.54+15.76+93.95+30.95+14.71+6.2+5.76+3.24+1.4+0.95+3.21+17.68+26.88+19.07+15.45+18.97+20.14+14.87+4.77+16.53+6.33+79.77+13.07+46.4x4+107.07+20.3+5.66+5.47)x0.25x1.1 | м² | 254.08 | x |  | = |  |  |  | 1016.32
| зидови-анекси (57.07+11.88+11.19+19.24+18.36+42.22+22.72+18.0+8.56+21.33+17.75+16.34+29.05+17.7+18.14+16.74+9.14+16.3+14.1+38.03+17.52+27.28x4+46.92+9.52+9.38+18.06)x3.5x0.25x1.1 | м² | 610.59 | x |  | = |  |  |  | 2442.36 | Nisu isti zidovi u poziciji XIII2 su novoprojektovani zidovi kojih nema u postojecem stanju da bi se obijali.
5 | Обијање са унутрашњих зидова и плафона слоја продужног и цементног малтера на местима где је малтер испуцао и сатрулео. Извршити припрему подлоге од опеке, блокова и бетона за наношење новог слоја малтера који је обрачунат у зидарским радовима. Сав демонтирани материјал са утоваром и истоваром извести као шут на регионалну депонију удаљену до 30 км. Обрачун по м² обијеног малтера, 25% свих површина. У цену урачунати радну скелу. Напомена: Увидом на лицу места у постојеће стање утврдити површину оштећених зидова, здраве површине не дирати без налога стручног надзора и инвеститора. Напомена 2: Сав постојећи инвентар демонтирати са зидова и складиштити на безбедном месту ради поновног враћања у првобитном стању.
| плафон-хала (1.8x8+0.15x7+7.16x8)x14.55x0.25x1.1 | м² | 291.01 | x |  | = |  | 291.01
| зидови - хала 146.86x4.7 x0.25x1.1 | м² | 189.82 | x |  | = |  | 189.82
| плафон-анекси (141.21+6.69+7.73+14.54+15.76+93.95+30.95+14.71+6.2+5.76+3.24+1.4+0.95+3.21+17.68+26.88+19.07+15.45+18.97+20.14+14.87+4.77+16.53+6.33+79.77+13.07+46.4x4+107.07+20.3+5.66+5.47)x0.25x1.1 | м² | 254.08 | x |  | = |  | 254.08
| зидови-анекси (57.07+11.88+11.19+19.24+18.36+42.22+22.72+18.0+8.56+21.33+17.75+16.34+29.05+17.7+18.14+16.74+9.14+16.3+14.1+38.03+17.52+27.28x4+46.92+9.52+9.38+18.06)x3.5x0.25x1.1 | м² | 610.59 | x |  | = |  | 610.59
6 | Демонтажа олука, олучних вертикала заједно са подконструкцијом. Лимарију демонтирати, предати инвеститору или упаковати, утоварити у камион и одвести на регионалну депонију коју одреди инвеститор удаљену до 30 км. У цену улази и скела. Обрачун по м' лимарије.
| 4.05 x 28 x 1.1 | м | 124.74 | x |  | =
7 | Демонтажа олучних хоризонтала са носачима. Демонтиране олуке предати инвеститору или утоватири на камион и одвести на регионалну депонију удаљености до 30км. Обрачун по м¹. У цену улази и скела.Обрачун по м' лимарије.
| (63.83 x 2 + 30.29 x 2 + 0.84 x 2) x 1.1 | м | 208.91 | x |  | =
8 | Демонтажа дрвене ламперије са зидова у анексном делу објекта. Сав демонтирани материјал уз сагласност инвеститора извести као шут на регионалну депонију даљине до 30 км са утоваром, истоваром, хоризонталним и вертикалним транспортом или по налогу инвеститора записнички предати налогодавцу. Позицијом обухватити чишћење постојеће подлоге, од свих пропратних опшивки, лајсни и осталих елемената зида. Проверити квалитет малтера иза ламперије и у том случају предвидети санацију. Обрачун по м² демонтиране ламперије.
|  | м² | 50 | x |  | =
9 | Обијање керамичких плочица са унутрашњих зидова. Oбити облогу са кламфама очистити спојнице до дубине 1цм. Површину блока очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на регионалну депонију до 30км. Ценом обухватити истовар и трошкове депоније. Обрачум по м² зида.
| (1.8x4+1.0x4+0.8x1+1.4x5+0.84x2+0.60x3+0.68x2)x1.5x1.1 | м² | 39.34 | x |  | =
10 | Скидање пода од тераца, постављеног у цементном малтеру. Обити терацо и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода
| под (6.2+5.76+1.4+3.24+0.95+3.21)x1.1 | м² | 22.84 | x |  | =
11 | Демонтажа сокле од камена, висине до 15 цм. Kамен очистити од малтера, шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 сокле.
| сокла (10.4+19.61+4.8+7.2+4.16+8.56)x1.1 | м1 | 60.2 | x |  | =
12 | Скидање пода, цементне кошуљице, дебљине до 6цм у свим просторијама објекта у којима се скида постојећи под. Цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на регионалну депонију до 30км. Обрачун по м² пода.
| хала 829.80 x 1.1 | м² | 912.78 | x |  | =
| aнекси (141.21+6.69+7.73+14.54+15.76+93.95+30.95+14.71+6.2+5.76+3.24+1.4+0.95+3.21+17.68+26.88+19.07+15.45+18.97+20.14+14.87+4.77+16.53+6.33+79.77+13.07+46.4x4+107.07+20.3+5.66+5.47)x1.1 | м² | 1016.32 | x |  | =
13 | Штемовање зидова са крпљењем за пролазак инсталација воде, канализације, струје и машинских инсталација.
| електро инсталације | пауш | 1 | x |  | =
| вода и канализација | пауш | 1 | x |  | =
| машинске инсталације | пауш | 1 | x |  | =
14 | Демонтажа опшивке солбанка, самарица. Опшивку демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 опшивке.
| хала (4x4.25+2x4.95+16x6.60)x1.1 | м1 | 145.75 | x |  | =
| анекси (4x2.0+1x4.65+5x3.0+11x6.60)x1.1 | м² | 110.28 | x |  | =
15 | Демонтажа кровног покривача од лима. Лим пажљиво демонтирати, спустити, очистити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на депонију удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 кровне површине.
| анекси (2x(56.7x7.1+7.13x7.1/2)+15.87x7.13+7.2x7.13)x1.1 | м² | 1122.28 | x |  | =
16 | Чишћење шута, шљунка, лишћа и отпада са постојећег крова.Обрачун по м2 кровне површине.
| хала (1.8x8+0.15x7+7.16x8)x14.55x1.1 | м² | 1164.04 | x |  | =
17 | Рушење платоа испред улаза. Рушење извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2.
|  | м² | 1115.6 | x |  | =
УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
III | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 | Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са чишћењем терена пре почетка радова. Посечену вегетацију, шибље и остали отпадни материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 очишћеног терена.
| (19.9x36.05+63.65x6.8+26.03x22.1+20.82x59.2+12.2x11.7+ 14.4x6.2+20.5x61.0) x 1.1 | м² | 4884.6 | x | 0 | = | 0
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 | Малтерисање унутрашњих зидова и плафона од опеке, блокова, и бетона, са којих је скинут оштећен малтер после обијања плочица, цементним малтером Р=1:3 у два слоја просечне дебљине 2.5цм. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким цементним млеком. Први слој нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Позиција обухвата затварање свих шлицева у зидовима због вођења струјних каблова и ВиК инсталација. Све мере узети на лицу места. Отвори се не одбијају и у цену је урачуната обрада шпалетни око новопројектованих отвора.
Обрачун по м² омалтерисане површине по опису, заједно са хоризонталним и вертикалним транспортом материјала и потребном скелом.
| плафон-хала (1.8x8+0.15x7+7.16x8)x14.55x1.1 | м² | 1164.04 | x |  | =
| зидови - хала 146.86x4.7 x1.1 | м² | 759.27 | x |  | =
| плафон-анекси (14.90+15.20+20.10+19.0+15.40+24.90+14.50+11.60+4.80+27.40+30.90+93.90+46.50+141.20+20.30+11.30+59.40+46.10+46.40x4+13.10+79.80+7.50+16.50+3.50)x1.1 | м² | 785.24 | x |  | =
| зидови-анекси (57.07+27.3+42.22+22.72+80.33+13.95+19.91+9.1+20.97+16.34+17.7+18.14+8.3+16.3+38.03+17.52+27.28x4+27.2+32.02+14.28+18.06)x3.5x1.1 | м² | 1980 | x |  | =
2 | Набавка материјала и израда цементне кошуљице свих демонтираних подова са нивелацијом, дебљина цементне кошуљице је 4-6цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3. Горњу површину кошуљице обрадити по избору пројектанта. Обрачун по м2 кошуљице.
| хала 829.80 x 1.1 | м² | 912.78 | x |  | = |  | 912.78
| aнекси (141.21+6.69+7.73+14.54+15.76+93.95+30.95+14.71+6.2+5.76+3.24+1.4+0.95+3.21+17.68+26.88+19.07+15.45+18.97+20.14+14.87+4.77+16.53+6.33+79.77+13.07+46.4x4+107.07+20.3+5.66+5.47)x1.1 | м² | 785.82 | x |  | = |  | 1016.32
3 | Израда самостојеће зидне металне потконструкције и облагање импрегнираним плочама ГКБ-И 12,5, систем Кнауф W625. Укупна дебљина облоге је 88 мм. Металну потконструкцију израдити од поцинкованих ЦW 75 профила, а по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине.
| 6x1.49x3.5x1.1 | м² | 34.42 | x |  | =
4 | Зидање преградних зидова од YTONG блока, дебљине 12цм са малтерисањем. Обрачун по м3 зида.
| (1.51+5.07+1.71+3.18+1.34+1.83+1.06+1.12+3.0)x3.5x0.12x1.1 | м³ | 9.16 | x |  | =
5 | Зидање зида између двеју резервних просторија од YTONG блока, дебљине 20цм, висине 3.5м. Обрачун по м3 зида.
| 6.4x3.5x0.20x1.1 | м³ | 4.928 | x |  | =
6 | Зазиђивање отвора прозора опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве за превез. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у правилном слогу, а спојнице по завршеном зидању очистити до дубине 2 цм. Обрачун по м3 отвора.
источна фасада
| 1.6 x 3.0 x 0.25 x 1.1 | м³ | 1.32 | x |  | =
западна фасада
| (1.55 x 1.6 + 1.6 x3.1) x 0.25 x 1.1 | м³ | 2.05 | x |  | =
јужна фасада
| (1.0 x 1.6) x 0.25 x 1.1 | м³ | 0.44 | x |  | =
хала
| (1.6x2.18+0.38x1.1+1.0x1.6+0.4x1.1+1.0x2.7x2+0.4x1.3+0.35x1.3+1.6x0.6+6.6x2.7+1.0x2.7+0.2x2.7+1.0x2.7x2)x0.12x1.1 | м³ | 5.25 | x |  | =
7 | Зазиђивање отвора врата опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве за превез. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у правилном слогу, а спојнице по завршеном зидању очистити до дубине 2 цм. Обрачун по м3 отвора.
источна фасада
| 0.9 x 2.1 x 2 x 0.25 x 1.1 | м³ | 1.04 | x |  | =
анекс
| (1x2.1+4x0.9x2.1)x0.12x1.1 | м³ | 1.28 | x |  | =
хала
| (1.0x0.9+1x2.1+1.8x2.2)x0.12x1.1 | м³ | 0.92 | x |  | =
8 | Пробијање конструктивног зида за израду отвора врата и прозора. Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање као и израда надвратних и натпрозорних греда. Обрачун по м3 зида.
западна фасада
| 3.5 x 1.6 x 0.25 x 1.1 | м³ | 1.54 | x |  | =
јужна фасада
| 0.9 x 2.1 x 0.25 x 1.1 | м³ | 0.52 | x |  | =
хала
| (0.9x1.8+1.2x1.5+0.2x1.2+1.2x2.25+1.3x1.2+2.25x2.7)x0.12x1.1 | м³ | 1.85 | x |  | =
анекс
| (0.9x2.1+0.9x2.2)x0.12x1.1 | м³ | 0.51 | x |  | =
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
V | ТЕСАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ
1 | Израда једноводне кровне конструкције анекса. Конструкцију радити од суве, праве и квалитетне борове грађе, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. На ослонцима припремити лежишта тавањача, нове тавањаче пажљиво поставити, извршити заштиту и импрегнацију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 конструкције.
18/14 цм
| 0.18x0.14x((63.84+56.7x2)x2+30.28+15.85x2+7.11x22+7.01x2x79x)1.1 | м3 | 46.58 | x |  | =
3/5 цм вертикалне летве
| 0.03x0.05x((63.84+56.7x2)x2+30.28+15.85x2+7.11x22+7.01x2x79x)1.1 | м3 | 2.77 | x |  | =
3/5 цм хоризонталне летве
| 0.03x0.05x35x((63.84+56.7)/2+(30.28+15.85)/2)x1.1 | м3 | 4.81 | x |  | =
2 | Подашчавање крова анекса ОСБ плочама дебљине 2,5 цм и постављање паропропусне водонепорпусне кровне фолије. Обрачун по м2 постављене површине.
| (2x(56.70x7.1+7.1x7.13/2)/cos5°+(15.85x7.13+7.13x7.20)/ cos5° )x1.1 | м² | 1126.4 | x |  | = |  | 1122.28 | 0.9962 | 1126.56
3 | Израда и опшивање стрехе крова анекса ламперијом од пластифицираног лима у боји. Обрачун по м2 постављене површине.
| (63.84x2+30.29+2x0.84)x0.4x1.1 | м² | 70.25 | x |  | =
УКУПНО ТЕСАРСКИХ РАДОВА
VI | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка транспорт и монтажа слојева термо изолације изнад армирано бетонске плоче : - термоизолација - полутврда камена вуна, д=20цм, типа ''KNAUF INSULATION NaturBoard FIT + (40кг/м³)'', произвођача ''КНАУФ ИНСУЛАТИОН'' или другог произвођача истих карактеристика и истог квалитета или сл. - парна брана. Урачунати хоризонтални, вертикални транспорт као и сва неопходна средства неопходна за извођење ове позиције. Обрачун по м2 термоизолације. Све мере узети на лицу места.
| плафон-хала (1.8x8+0.15x7+7.16x8)x14.55x1.1 | м² | 1164.04 | x |  | = |  | 1164.04
2 | Набавка транспорт и монтажа слојева термо изолације изнад армирано бетонске плоче : - термоизолација - полутврда камена вуна, д=10цм, типа ''KNAUF INSULATION NaturBoard FIT + (40кг/м³)'', произвођача ''КНАУФ ИНСУЛАТИОН'' или другог произвођача истих карактеристика и истог квалитета или сл. - парна брана. Урачунати хоризонтални, вертикални транспорт као и сва неопходна средства неопходна за извођење ове позиције. Обрачун по м2 термоизолације. Све мере узети на лицу места.
| плафон-анекси (14.90+15.20+20.10+19.0+15.40+24.90+14.50+11.60+4.80+27.40+30.90+93.90+46.50+141.20+20.30+11.30+59.40+46.10+46.40x4+13.10+79.80+7.50+16.50+3.50)x1.1 | м² | 1015.74 | x |  | = |  | 785.24
3 | Набавка и постављање подних термоизолационих плоча, URSA FOAM N-III-I, дебљине 8 цм, екструдирани полистирен (XPS), масе 36 кг/м3. Плоче од екструдираног полистирена поставити по пројекту, датим детаљима и упутству пројектанта. Плоче поставити на делу приземља који је на коти 0.10.
| хала 829.80 x 1.1 | м² | 912.78 | x |  | = |  | 912.78
| aнекси (23.20+14.90+15.20+20.10+19.0+15.40+24.90+14.50+11.60+4.80+27.40+30.90+93.90+46.50+141.20+20.30+11.30+59.40+46.10+46.40x4+13.10+79.80+7.50+16.50+3.50)x1.1 | м² | 810.75 | x |  | =
4 | Израда хоризонталне хидроизолације подова у санитарним чворовима преко кошуљице, изолацијом типа Sika "Top Seal 107" са обимном хидроизолационом траком за заптивање ивица типа "Tape Seal" или еквивалентно. Све мере узети на лицу места. Обрачун по м² урађене хидроизолације у хоризонталној пројекцији, у свему према опису, детаљима пројектанта и прописима за ову врсту радова.
| под (14.50+11.60+4.80)x1.1 | м² | 33.99 | x |  | =
5 | Израда хидроизолације зидова у систему Sika-1 (0.7кг/м2). Хидроизолацију извести у три слоја по технологији и препоруци произвођача. У првом слоју додати Sika latex (200-400гр/м2) због атхезије између материјала и површине. Позицију извести у санитарним чворовима. Све мере узети на лицу места. Обрачун по м² урађене развијене површине хидроизолације, у свему према опису, детаљима пројектанта и прописима за ову врсту радова.
| (19.90+13.95+9.1)x3.5x1.1 | м² | 165.36 | x |  | = |  | 165.36
6 | Израда хидроизолације преко бетонске подлоге изнад тла. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем, на температури вишој од 10 степени. Битуменску масу загрејати највише до 180 степени Ц, стално мешати и нанети врућу у слоју 2-3 мм. Битуменску траку залепити одмах, са преклопом 15 цм. А. Кондор 3 са два слоја Битумена. Хидроизолацију извести од следећих слојева: - хладан премаз битулитом "А" - врућ премаз битуменом "МБХ" - Кондор 3, залепљен за подлогу - врућ премаз битуменом "МБХ" - два слоја полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500 Обрачун по м2 изолације.
| 1886 x 1.1 | м² | 1821 | x |  | = |  | 2074.6
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА
VII | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА | [10 empty] | 300/160 | ком | 4 | x | 80000
[12 empty] | 210/160 | ком | 3 | x | 60000
| Напомена: Саставни део предмера и предрачуна су шеме фасадне и унутрашње браварије и столарије. | [10 empty] | 270/225 | ком | 2 | x | 75000
1 | Набавка, израда, транспорт и уградња прозора и врата по шеми столарије, од шестокоморних PVC профила минималне уградне дубине профила 86mm са трослојним стаклом 4+16+4+16+4mm са аргоном, укупне дебљине 44mm, са коефицијентом U/g=0,6[W/(m²K)] - коефицијент пролаза топлоте U/f=0,83[W/(m²K)] - пропустљивост ваздуха треба да задовољава категорију "4" или бољу - отпорност на оптерећење од ветра треба да задовољава категорију "C5" или бољу - отпорност на ударе кише треба да задобољава категорију "Е900" или бољу звучна изолација треба да задовољи изолациону моћ класа "I", минимум RW=37dB | [10 empty] | 660/160 | ком | 10 | x | 95000
| Обрачун по ком. | [10 empty] | 100/80 | ком | 1 | x | 20000
[12 empty] | 120/160 | ком | 1 | x | 60000
| 310/160 | ком | 5 | x |  | = | [5 empty] | 270/130 | ком | 1 | x | 80000
| 210/160 | ком | 3 | x |  | = | [5 empty] | 270/440 | ком | 8 | x | 90000
| 350/160 | ком | 2 | x |  | = | [5 empty] | 270/660 | ком | 2 | x | 90000
| 660/160 | ком | 10 | x |  | = | [5 empty] | 350/160 | ком | 2 | x | 80000
| 80/100 | ком | 1 | x |  | = | [5 empty] | 310/160 | ком | 1 | x | 85000
| 130/270 | ком | 3 | x |  | = | [5 empty] | 660/60 | ком | 16 | x | 70000
| 120/160 | ком | 1 | x |  | = | [5 empty] | 495/60 | ком | 2 | x | 75000
| 660/270 | ком | 2 | x |  | = | [5 empty] | 425/60 | ком | 4 | x | 75000
| 440/270 | ком | 8 | x |  | = | [5 empty] | 660/65 - 150 лучни прозори | ком | 16 | x | 95000
| 660/60 | ком | 16 | x |  | = | [5 empty] | 100+100/220+60 - улазна врата | ком | 1 | x | 90000
| 495/60 | ком | 2 | x |  | = | [5 empty] | 240/260 - улазна врата | ком | 1 | x | 85000
| 425/60 | ком | 4 | x |  | = | [5 empty] | 90+90/220 - споредна улазна врата | ком | 3 | x | 50000
| 660/65 - 150 лучни прозори | ком | 16 | x |  | = | [5 empty] | 100/210 - споредна улазна врата | ком | 1 | x | 50000
| 100+100/210+70 - улазна врата | ком | 1 | x |  | = | [5 empty] | 90/210 - споредна улазна врата | ком | 2 | x | 50000
| 240/260 - улазна клизна врата | ком | 1 | x |  | = | [5 empty] | 90+90/210 - ветробранска врата | ком | 1 | x | 85000
| 90+90/210 - споредна улазна врата | ком | 3 | x |  | = | [5 empty] | 90+90/200 - унутрашња врата | ком | 3 | x | 85000
| 100/210 - споредна улазна врата | ком | 1 | x |  | = | [5 empty] | 90+90/220 - унутрашња врата | ком | 3 | x | 85000
| 100/200 - унутрашња врата | ком | 1 | x |  | = | [5 empty] | 70+70/210+50 - унутрашња лептир врата | ком | 1 | x | 80000
| 90/210 - споредна улазна врата | ком | 2 | x |  | = | [5 empty] | 70+70/210+50 - унутрашња врата | ком | 2 | x | 80000
| 90+90/210 - унутрашња врата | ком | 6 | x |  | = | [5 empty] | 100/200 - унутрашња врата | ком | 1 | x | 50000
| 70+70/210+50 - унутрашња врата | ком | 2 | x |  | = | [5 empty] | 100/210 - унутрашња врата | ком | 7 | x | 50000
| 100/210 - унутрашња врата | ком | 8 | x |  | = | [5 empty] | 90/210 - унутрашња врата | ком | 9 | x | 45000
| 90/210 - унутрашња врата | ком | 8 | x |  | = | [5 empty] | 70/210 - унутрашња врата | ком | 11 | x | 38000
| 70/210 - унутрашња врата | ком | 11 | x |  | =
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
VIII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1 | Израда и монтажа вертикалних олука, дим.12x12цм, од пластифицираног поцинкованог лима, д=0.75мм, р.ш. до 100цм. Олуке спајати поп нитнама у боји олука, једноредно са максималним размаком 3цм и залепити силиконом типа "Sikaflex 11FC" или слично. Држаче олука израдити од пластифицираног флаха у боји олука, 25x5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама у истој боји на размаку до 80цм. У цену урачунати све потребне радове радну скелу, транспорт, потребан материјал и спојна средства за извођење описане позиције. Све мере узети на лицу места.
| 4.05 x 28 x 1.1 | m1 | 124.74 | x |  | = |  | 124.74
2 | Израда и монтажа лежећих олучних хоризонтала, дим. 15x15цм, од пластифицираног поцинкованог лима, д=0.75мм. Олуке спајати поп нитнама у боји олука, једноредно са максималним размаком 3цм и залепити силиконом типа "Sikaflex 11FC" или слично. Држаче олука израдити од пластифицираног флаха у боји олука, 25x5мм и нитовати са предње стране олука поп нитнама у истој боји на размаку до 80цм. У цену урачунати све потребне радове радну скелу транспорт, потребан материјал и спојна средства за извођење описане позиције. Све мере узети на лицу места.
| (63.83 x 2 + 30.29 x 2 + 0.84 x 2) x 1.1 | m1 | 208.91 | x |  | = |  | 208.91
3 | Опшивање солбанка прозора пластифицираним лимом, дебљине 0,70 мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25 мм, у шток прозора учврстити укивањем на размаку 50-80 мм. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима поставити слој тер папира.
| развијене ширине (РШ) до 20 цм хала (4x4.25+2x4.95+16x6.60)x1.1 | м1 | 145.75 | x |  | =
| развијене ширине (РШ) до 20 цм анекси (4x2.0+1x4.65+5x3.0+11x6.60)x1.1 | м1 | 110.28 | x |  | =
4 | Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, алуминијумским бојеним лимом, развијене ширине (РШ) 45 цм, дебљине 0,70 мм. Опшивање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м1 кровне ивице.
| развијене ширине (РШ) до 40 цм анекс јужна фасада (7.03+1.01+3.86)x1.1 | м1 | 13.09 | x |  | =
УКУПНО ЛИМАРСКИХ РАДОВА
IX | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала и постављање зидних керамичких плочица, на лепак на висини 350цм . Плочице I класе, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Фуговање извршити фуг масом. У цену урачунати све неопходне материјале потребне за финално обрађен под, као што су крстићи за дистанцирање фугни и слично. Извођач радова је обавезан да, по завршетку радова инвеститору остави 10% предвиђене керамике због касније замене или поправке оштећене керамике. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м2 плочица.
| (19.9+13.95+9.1)x3.50x1.1 | м² | 165.36 | x |  | = |  | 165.36
2 | Набавка материјала и постављање подних керамичких плочица у санитарним чворовима. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Фуговање извршити фуг масом. У цену урачунати све неопходне материјале потребне за финално обрађен под, као што су крстићи за дистанцирање фугни и слично. Извођач радова је обавезан да, по завршетку радова инвеститору остави 10% предвиђене керамике због касније замене или поправке оштећене керамике. Обрачун по м2 пода.
| (23.20+14.90+15.20+20.10+19.0+14.50+11.60+4.80+27.40+30.90)x1.1 | м² | 199.76 | x |  | =
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИХ РАДОВА
X | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1 | Израда феробетон подлоге у хали. Плоча се ради од бетона МБ 30 дебљине 14цм. Плочу армирати ребрастом арматуром Ø8/15 у оба правца, Б500Б арматуром у горњој и доњој зони. Плочу од феробетона је након израде потребно исећи (дилатационе спојнице) на квадратна поља маx димензија 6x6 м. Дилетација се изводи тако што се бетонска плоча усеца минимум 1/3 дебљине плоче,односно максимум 2/3 дебљине плоче. Усецање се врши тек након што бетон постигне одговарајућу чврстоћу за пријем оптерећења од машина за усецање бетона. Након тога неопходно је фуговати спојнице. Арматура улази у цену. Обрачун је по м2.
| хала 829.80x1.1 | м² | 912.78 | x |  | = |  | 912.78
| анекси (93.90+46.50+141.20+20.30+11.30+59.40+46.10+46.4x4+13.10+79.80+7.50+3.5)x1.1 | м² | 550 | x |  | =
2 | Набавка и постављање подне облоге ламинат, лепљен, дебљине 11 мм, за тешка оптерећења (класа 33), по избору пројектанта. Ламинатна подна облога поставља се као пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и високопресован, а носач плоча високе густине, ХДФ, ивице импрегниране. Подну облогу унети, распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери просторије. Лепак мора бити квалитетан и стабилан. Преко припремљене подлоге поставити филц и фолију. Поред зидова оставити дилатационе спојнице ширине 10 мм. Лепак нанети равномерно на целу ширину фалца. Подну облогу пажљиво поставити и саставити, са потпуно затвореним спојницама. Обрисати лепак. Обрачун по м2 пода.
| анекс (15.40+24.90+16.50)x1.1 | м² | 62.48 | x |  | =
3 | Израда и постављање јелових лајсни на саставима пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања геровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 цм. Обрачун по м1 лајсни.
| (16.34+20.97+16.30)x1.1 | м1 | 58.97 | x |  | = |  | 810.75 | 812.24
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИХ РАДОВА
XI | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Напомена: Приликом извођења фасадерских радова посебну пажњу обратити на новоуграђене прозоре које треба адекватно заштитити да не би дошло до оштећења.
1 | Израда “Демит” фасаде произвођача "ROFIX" или одговарајући, на деловима објекта од бетона (греде и стубови). Лепак за лепљење фасадне вуне д=5цм, типа Knauf FKDS густине 120 kg/m3, се наноси ручно или машински, тако да површина која је лепљена буде покривена са најмање 40%. Ово се постиже са ивично-тракастом методом. Ширина трака треба бити 5цм, а висина 2цм. На деловима фасаде где је постојећа изолација лепљење се врши пуноплочно.Лепљење вуне вршити RÖFIX Unistar Lightom, лепком за лепљење и армирање, испитан је према ETAG-u 004, притисне чврстоће 4N/mm2 на 28 дана према EN 1015-11, еластични модул 3500 N/mm2, отпорности на ударце ˃10J, паропропусности μ 15 према EN 1015-19. Лепак је системски и испитан је према ETAG-u 004
источна фасада 63.65x3.10+17.44x8x1.1
| вуна д=10цм | м² | 370.52 | x |  | = |  | 486.4
| Rofix Unistarlight, лепак за лепљење и армирање | м² | 370.52 | x |  | =
| западна фасада 63.65x3.10+17.44x8x1.1 | [6 empty] | 486.4
| вуна д=10цм | м² | 370.52 | x |  | =
| Rofix Unistarlight, лепак за лепљење и армирање | м² | 370.52 | x |  | =
северна фасада 29.65x3.10+15.85x1.63x1.1
| вуна д=10цм | м² | 129.53 | x |  | = |  | 157.42 |  | 27.896 | 157.426
| Rofix Unistarlight, лепак за лепљење и армирање | м² | 129.53 | x |  | =
јужна фасада (22.13x4.14+0.59x6.9/2+15.84x2.25)x1.1
| вуна д=10цм | м² | 142.22 | x |  | = |  | 147.31
| Rofix Unistarlight, лепак за лепљење и армирање | м² | 142.22 | x |  | =
Типловање се врши са минимално 6 типлова -8 типлова/м². У подручију ивица објекта може се повећати број типлова. Дужина типлова се одређује дебљина лепка + дебљина ТИ плоче. RÖFIX H1 Eko 8Z d=195mm утапајући типл с пластичним делом и челичним ексером , категорија употребе А/Б/Ц или слично
| (133.92+118.6+71.83+103.57)x1.1 | м² | 1012.79 | x |  | =
Два до три дана након лепљења вуне наноси се RÖFIX Unistar Light- системски лепак и маса за армирање и то RÖFIX зупчастим глетером Р16 и назубљује се истим глетером. Армирани слој мора имати дебљину 5 мм. У свежу масу за армирање се поставља стаклена мрежица за армирање вертикално или хоризонтално са преклопима најмање 10 цм. Стаклена мрежица RÖFIX P50,>145 g/m² за армирање би требала бити у спољној трећини армирајућег слоја. Арматурни слој се обавезно наноси у једном радном кораку.
| стаклена мрежица | м² | 1012.79 | x |  | =
Потребно је извршити претпремаз за пастозне завршне малтере на основним малтерима и масама за изравњавање RÖFIX Putzgrund Premium у белој боји (Минимална дебљина завршног слоја код пуне структуре је 1,5мм а код рајбоване структуре је 2 мм.) Водоодбојни, паропропусни структурисани завршни малтер и то: RÖFIX силикатно-силиконски завршни малтер 1 мм у две руке, отпорани на временске утицаје за фасаде на ТИС и основним малтерима, паропропусности μ око 60 према EN 1015-19, водоупојности < 0,1 k g / m ² h 0 , 5 према EN 1015-18 све према тону I-III класе. Подлога мора бити сува, носива и без нечистоћа. Минимално 1 дан пре наношења завршног малтера, подлогу добро премазати предпремазом. Отвори се не одбијају и у цену је урачуната обрада шпалетни око новопројектованих отвора.
| RÖFIX Putzgrund Premium | м² | 1012.79 | x |  | =
| силикатно-силиконски завршни малтер | м² | 1012.79 | x |  | =
УКУПНО ФАСАДЕРСКИХ РАДОВА
XII | МОЛЕРСКИ РАДОВИ
Напомена: Приликом извођења молерских радова посебну пажњу обратити на новоуграђене прозоре и другу опрему коју треба адекватно заштитити да не би дошло до оштећења.
1 | Бојење са глетовањем плафона полудисперзивном бојом, класе квалитета Хелиос и слично. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Тон боје усагласити са инвеститором на лицу места. У цену укалкулисана и скела. Обрачун по м² обрађене површине.
| плафон-хала (1.8x8+0.15x7+7.16x8)x14.55x1.1 | м² | 1164.04 | x |  | = |  | 1164.04
| плафон-анекси (14.90+15.20+20.10+19.0+15.40+24.90+14.50+11.60+4.80+27.40+30.90+93.90+46.50+141.20+20.30+11.30+59.40+46.10+46.40x4+13.10+79.80+7.50+16.50+3.50)x1.1 | м² | 785.24 | x |  | = |  | 785.24
2 | Бојење са глетовањем унутрашњих зидова објекта полудисперзивном бојом, класе квалитета Хелиос и слично . Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Тон боје усагласити са инвеститором на лицу места.Ценом обухваћена скела. Обрачун по м² обрађене површине.
| зидови - хала 146.86x4.7 x1.1 | м² | 759.27 | x |  | = |  | 759.27
| зидови-анекси (57.07+27.3+42.22+22.72+80.33+13.95+19.91+9.1+20.97+16.34+17.7+18.14+8.3+16.3+38.03+17.52+27.28x4+27.2+32.02+14.28+18.06)x3.5x1.1 | м² | 1980 | x |  | = |  | 1980
УКУПНО МОЛЕРСКИХ РАДОВА
XIII | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
1 | Покривање лучних кровних површина цилиндричним трапезастим ТР лимом, дебљине д 0,50 мм, произвођача ПАН КОМЕРЦ (ознака произвођача ПАН ЛТ40) или одговарајући. Пре постављања лима неопходно је поставити потконструкцију (рожњаче) од HOP U 200x100x5 профила. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м2 покривене површине.
| хала (1.8x8+0.15x7+7.16x8)x14.55x1.1 | m2 | 1164.04 | x |  | = |  | 1164.04
2 | Покривање крова анекса трапезастим ТР лимом, дебљине 0,80 мм, произвођача ПАН КОМЕРЦ (ознака произвођача ПАН Т40) или одговарајући. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. Обрачун по м2 покривене површине.
| анекси (2x(56.70x7.1+7.1x7.13/2)/cos5°+(15.85x7.13+7.13x7.20)/ cos5° )x1.1 | м² | 1126.4 | x |  | = |  | 1126.4
3 | Набавка, израда и монтажа рожњача од челичних HOP U профила. Рожњаче израдити у свему према пројекту, детаљима и упутству пројектаната. У цену улазе спојна средства, минизирање 2 пута и фарбање противпожарном бојом по упутству произвођача. Обрачун по килограму.
|  | kg | 13000 | x |  | =
УКУПНО ПОКРИВАЧКИХ РАДОВА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
II | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
III | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
IV | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
V | ТЕСАРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ
VI | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
VII | ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА
VIII | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
IX | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
X | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
XI | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
XII | МОЛЕРСКИ РАДОВИ
XIII | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
[5 empty] | СВЕ УКУПНО |  |  | 0 | 0
Предмер израдио:
Миљан А. Ристић дипл.инж.арх.
бр.лиценце 300 N608 14
Note on L313: Mitic: razlika koja se javlja u odnosu na skelu zbog krova aneksa